预案编号：SDWCMDJTAQYA202101       版本号：2021年版第一版，第0次修改

山东王晁煤电集团热电有限公司

生产安全事故应急预案

| 编制单位： | 山东王晁煤电集团热电有限公司 |
| --- | --- |
| 编 制： | 应急预案编制小组 |
| 审 核： |  |
| 批 准： |  |
| 发布日期： | 年 月 日 |
| 实施日期： | 年 月 日 |

生产安全事故应急预案批准页

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》和《生产安全事故应急预案管理办法》、《山东省生产安全事故应急办法》等有关要求，按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则（GB/T29639-2020）有关要求，成立了由总经理为组长，副总经理为副组长，各科室人员参加的应急预案编制工作组，明确工作职责和任务分工，预案由生产技术安全科牵头起草，编制工作组收集了相关的法律法规、技术及行业标准、本单位安全生产操作规程、应急资源等相关资料，分析了存在的危险因素，可能发生的事故类型、危害程度及后果，提出风险防控措施。

为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范本公司生产安全应急管理工作，提高应对风险和防范事故的防范，保证职工安全健康和公众生命安全，最大限度减少财产损失、环境损害和社会影响。特制定本公司的《山东王晁煤电集团热电有限公司生产安全事故应急预案》。

本生产安全事故应急救援预案由综合预案、专项预案、现场处置方案组成，于    年   月   日批准发布，自发布日起实施。各有关部门、人员必须按预案中的工作内容，做好本职安全管理工作。

批准人：

年   月   日

目  录

第一章 综合应急预案	1

1.总则	1

1.1 适用范围	1

1.2 响应分级	1

2.应急组织机构及职责	3

2.1应急组织体系	3

2.2应急指挥机构及职责	3

3.应急响应	6

3.1信息报告	6

3.2预警	8

3.3响应启动	9

3.4应急处置	10

3.5应急支援	14

3.6响应终止	14

4.后期处置	16

4.1 污染物的处理	16

4.2生产秩序恢复	16

4.3 人员安置	16

4.4善后赔偿	16

5.应急保障	17

5.1 通信与信息保障	17

5.2 应急队伍保障	18

5.3 应急物资装备保障	19

5.4其它保障	19

第二章 专项应急预案	21

第一节 特种设备事故专项应急预案	21

1 适用范围	21

2 应急指挥机构与职责	21

3 响应启动	21

4处置措施	22

5应急保障	27

第二节 进入有限空间作业事故专项应急预案	28

1 适用范围	28

2 应急指挥机构与职责	28

3 响应启动	28

4处置措施	29

5应急保障	33

第三节 中毒和窒息事故专项应急预案	34

1 适用范围	34

2 应急指挥机构与职责	34

3 响应启动	34

4处置措施	35

5应急保障	38

第四节 火灾爆炸事故专项应急预案	39

1 适用范围	39

2 应急指挥机构与职责	39

3 响应启动	39

4处置措施	40

5应急保障	44

第五节 锅炉爆炸事故专项应急预案	45

1 适用范围	45

2 应急指挥机构与职责	45

3 响应启动	45

4处置措施	46

5应急保障	48

第六节 触电事故专项应急预案	49

1 适用范围	49

2 应急指挥机构与职责	49

3 响应启动	49

4处置措施	50

5应急保障	53

第七节 极端天气自然灾害事故专项应急预案	54

1 适用范围	54

2 应急指挥机构与职责	54

3 响应启动	54

4处置措施	55

5应急保障	58

第三章 现场处置方案	59

1.生产车间火灾事故现场处置方案	59

2.配电室及生产车间电气设施触电事故现场处置方案	62

3.配电室及生产车间电气设施电气火灾事故现场处置方案	64

4. 厂区车辆伤害事故现场处置方案	66

5.高处坠落事故现场处置方案	68

6.生产车间、煤场等物体打击事故现场处置方案	70

7. 生产车间、煤场等坍塌事故现场处置方案	73

8.锅炉、蒸汽管道等灼烫事故现场处置方案	75

9.进入有限空间作业人员中毒和窒息事故现场处置方案	77

10.生产车间机械伤害事故现场处置方案	79

11.煤场火灾事故现场处置方案	81

12.容器爆炸事故现场处置方案	84

13.锅炉爆炸事故现场处置方案	86

14.淹溺事故现场处置方案	90

15.起重伤害事故现场处置方案	91

16.汽轮机系统火灾事故现场处置方案	93

17.酸碱罐泄漏灼烫事故现场处置方案	96

18.脱硝剂泄漏灼烫事故现场处置方案	98

19.极端天气自然灾害事故现场处置方案	100

第四章 附件	102

1.生产经营单位概况	102

2. 风险评估结果	106

3. 预案体系与衔接	107

4.应急物资装备的名录或清单	109

5.有关应急部门、机构或人员联系方式	111

6.格式化文本	112

7.关键的路线、标识和图纸	115

8.有关协议或备忘录	121

9.应急救援互助协议	122

# 第一章 综合应急预案

## 1.总则

### 1.1 适用范围

本预案适用于山东王晁煤电集团热电有限公司内部发生的一级应急响应、二级应急响应和三级应急响应的火灾爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、锅炉爆炸、容器爆炸、起重伤害、淹溺、坍塌、中毒和窒息等各种生产安全事故的应急响应及处置。

### 1.2 响应分级

1.2.1响应原则

（1）以人为本，安全第一

把最大程度地预防和减少突发事故造成的人员伤亡作为首要任务，切实加强应急救援人员的安全防护。充分发挥从业人员自我防护的主观能动性，充分发挥专业救援力量的骨干作用。

（2）统一领导，分级负责

在本公司事故应急办统一领导下，各级按照各自职责和权限，负责突发事故的应急管理和应急处置工作。各级要认真履行安全生产责任主体的职责，建立健全安全生产应急预案和应急工作机制。

（3）充分准备，科学救援

采用先进技术，充分发挥专家作用，实行科学民主决策。采用先进的救援装备和技术，增强应急救援能力，确保应急救援的科学、及时、有效。

（4）预防为主，平战结合

坚持预防为主的方针，做好预防、预测和预警工作。做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、预案演练等工作。

1.2.2响应分级

依据国家相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，针对事故危害程度、影响范围和事故控制，对应急救援响应进行了分级：

一级响应：事故范围大，难以控制，靠企业自身的应急力量已无法控制，事故的发展或者在Ⅱ级、Ⅲ级响应的时候现场条件出现反复或者加重，临近上一级响应的临界条件，将采取上一级的应急响应措施，以保安全。

二级响应：事故是对企业及其临近单位、社区的财产和人员的安全，造成或可能造成轻微后果；因生产安全事故使企业周边区域引起一般性影响，需要调度企业内相关应急力量进行应急处置的生产安全事故。

三级响应：事故可以被第一反应控制，一般不需要外部援助。除所涉及的设施及其临近设施的人员外，不需要额外撤离其他人员。事故限制在单位内的小区域范围内，不立即对生命财产构成威胁。

本单位内部分级响应机制见下表：

表1.2-1公司内部分级响应机制

| 响应条件 | 响应级别 | 通报范围 | 疏散范围 | 事态控制能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严重、较严重火灾爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、坍塌等一次造成一人以上重伤或3人以上受伤或人员死亡，大于10万元直接经济损失。公司内部无法控制的事故 | 一级响应情况 | 119、应急管理局、枣庄市生态环境局台儿庄分局、公安局 | 整个公司及公司周边100米范围内人员 | 公司全部资源，并请求外援支持 |
| 小型火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、中毒和窒息、高处坠落、物体打击、淹溺等一次造成1-2人轻伤，小于1万元小于5万元直接经济损失。岗位力量已不能有效控制事态发展。 | 二级响应情况 | 公司事故应急救援指挥小组 | 本公司全体人员 | 公司全部资源 |
| 人轻微机械伤害、触电、车辆伤害、高处坠落、物体打击、起重伤害、灼烫等轻微事故，车间内部可以控制的无人员伤亡或较小财产损失的小型事故。 | 三级响应情况 | 安全员及车间主任 | 视情况做人员疏散 | 现场值班及工作人员 |

## 2.应急组织机构及职责

### 2.1应急组织体系

本公司针对可能发生的生产安全事故，成立应急指挥部。应急指挥部设总指挥1人，由总经理担任；设副总指挥4人，分别由副总经理、副总工担任；应急指挥部成员包括各部门负责人。应急指挥部下设通讯联络组、警戒疏散组、医疗救护组、抢险救援组、后勤保障组5个专业组，其应急救援组织机构图如下：

总指挥：冯石

副总指挥：张旭东、张波、李玲伟、张勇

应急办公室

警戒疏散组

后勤保障组

医疗救护组

抢险救援组

通讯联络组

图2.1-1应急救援组织机构图

指挥机构：应急指挥部

总 指 挥：冯石

副总指挥：张旭东、张波、李玲伟、张勇

成    员：徐华、吕旭品、龙平、赵玉和、王雷光；应急指挥部下设应急办公室，应急办公室设在公司生产技术安全科。当总指挥不在公司时，由副总指挥依次为临时总指挥，负责应急救援工作。

### 2.2应急指挥机构及职责

（1）应急办公室的主要职责

1）负责本公司应急救援预案的制定、修订；

2）负责组建应急救援队伍，并组织实施和演练；

3）检查、督促事故的预防措施和应急救援的各项任务的执行工作并确定现场指挥人员；

4）批准本预案的启动与终止；

5）确定事故状态下各级人员的职责；

6）负责事故信息的上报工作，必要时向有关单位发出救援请求；

7）负责保护事故现场及相关数据；

8）组织事故调查，总结应急救援工作的经验教训。

（2）应急指挥部职责

总指挥：组织指挥全公司的应急救援工作，负责人员、资源配置、应急队伍的调动；确定现场指挥人员；明确事故状态下各级人员的职责；组织应急预案的演练；负责应急预案的评审。

副总指挥：一旦发生事故，负责救援工作的调度和通讯保障及对外联系、接待工作。

a.协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处理工作；

b.负责事故处置时调度工作，负责事故现场通讯联络和对外联系，负责抢修抢险现场的指挥；

c.必要时代表指挥部对外发布事故情况的信息，并负责事故应急救援中的技术服务工作和工程设备抢险抢修工作的现场指挥；

d.负责组织环境检测人员对事故现场及有害物质扩散区域类的洗消、检测工作，及时将环境检测的情况信息报告总指挥；

e.接受政府的指令和调动；

f.组织应急预案的演练；

g.负责保护事故现场及相关数据

总指挥不在公司时，由副总指挥担任临时现场指挥，指挥全公司的应急救援工作。

（3）各专业小组职责及分工

- 1）通讯联络组

组长：赵玉和    成员：行政办公室人员

- 职责：协助指挥人员做好事故报警、情况通报及事故处理工作；负责保持应急指挥部与各小组的联系，掌握事故现状；联系周边单位；联系受伤员工家属；负责事故现场通信联络和对外联系；负责应急过程的记录与整理以及对外联络。

- 2）警戒疏散组

组长：龙平    成员：消防保卫科当班人员

- 职责：负责事故现场的警戒、治安、人员疏散、道路保障等管制工作；负责维持厂区秩序，对事故现场外围人员进行疏散，保持通道畅通，保障救援行动的顺利进行。负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散及周围物资转移等工作。

- 3）抢险救援组

组长：吕旭品    成员：生产技术安全科人员

职责：及时掌握事故发展及抢救请况，提出相应措施及时调整救援方案和人员组织分配，协调作战。在总指挥的统一指挥下负责事故现场险情控制与排查，防止在事故有可能扩大时造成意外伤害；寻找受害者并转移至安全地带；实施抢险抢修工作，担负着应急处置行动、抢修、抢险、灭火和清洗的任务。根据需要，决定截断事故现场电力等的输送。应急救援用电用水的保障，保证救援行动的顺利进行；解决事故应急救援过程中的电气、仪表、设备等故障。

- 4）医疗救护组

组长：徐华    成员：运行车间、检修车间、热力车间当班人员

- 职责：负责现场伤亡的临时急救，并负责与医院、急救中心等单位取得联系共同完成现场伤亡人员的救治和运送工作。执行应急指挥部的指令，负责受伤人员的救护工作，接送受伤人员到医院急救，负责抢险物资、设备设施、防护用品及抢险救灾人员的食品、药品、生活用品的供应工作。

- 5）后勤保障组

组长：王雷光    成员：供销科人员

职责：主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

## 3.应急响应

### 3.1信息报告

生产安全事故应急响应程序流程图如图3.1-1：

3.1-1 公司安全事故应急响应程序

#### 3.1.1信息接报

- 1、信息接收与通报

- 突发事故时，事故现场第一发现人立即通过固定电话或移动电话向应急总指挥报告。汇报的内容主要包括事故发生的类型、地点及严重程度，判断事故发生的趋势和可能影响的区域。

- 内部通报的程序为：

- 事故现场第一发现人→应急总指挥→各应急小组组长→应急救援人员。

- 公司24小时应急值守电话：0632-6619056。

2、信息上报

事故发生后，本公司应急总指挥冯石接到报告后，应当于1小时内尽快以电话方式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告；情况紧急时，事故现场有关人员可直接向上级主管部门和应急管理部门报告。

报告和通报的信息内容如下：

（1）发生事故的单位、时间、地点；

（2）事故类型及现场情况；

（3）事故伤亡情况和初步估计的直接经济损失；

（4）事故的简要经过、涉及的危险物料名称、性质、数量；

（5）事故发展趋势，事故现场风向、可能的影响范围、后果，现场人员和附近人口的分布，其他有关事故应急救援的情况；

（6）事故现场采取的应急救援措施和应急抢救处置的情况，事故的可控情况及消除和控制所需的处理时间等；

（7）事故初步原因判断；

（8）需要启动外部应急救援的事宜；

（9）事故报告人所在单位、姓名、职务和电话联系方式。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

- 信息传递

事故发生后，由应急总指挥通过电话、互联网、人员信息传递等通讯手段，迅速向周边企业、单位通报事故简况，提醒其做好预防准备，防止事故进一步扩大。

#### 3.1.2信息处置与研判

1、应急响应启动的程序和方式

根据事故危害程度、影响范围和控制事态的能力，按照分级负责的原则，应急响应启动的程序和方式如下：

表 3.1-1	应急响应启动的程序和方式

| 事故性质 | 影响范围 | 可控性 | 响应分级 | 启动条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司职工伤亡事故 | 整个厂区 | 不可控 | Ⅰ级响应 | 应急总指挥决策或事故信息达到响应启动条件 |  |
|  | 事故所在区域 | 可控 | Ⅱ级响应 | 应急总指挥决策或事故信息达到响应启动条件 |  |
| 火灾事故 | 整个厂区 | 不可控 | Ⅰ级响应 | 应急总指挥决策或事故信息达到响应启动条件 |  |
|  | 事故所在区域 | 可控 | Ⅱ级响应 | 应急总指挥决策或事故信息达到响应启动条件 |  |

2、若未达到响应启动条件，应急总指挥可作出预警启动的决策，各应急小组要做好响应准备，实时跟踪事态发展。

3、响应启动后，各应急小组应注意跟踪事态发展，科学分析处置需求，及时调整响应级别，避免响应不足或过度响应。

### 3.2预警

#### 3.2.1预警启动

公司设立24小时应急电话：0632-6619056，并将应急联络方式告知工作人员。如本公司场所出现火灾等情况，按事故的可控性、严重程度和影响范围，应急响应分为社会级(Ⅰ级)和公司级(Ⅱ级)。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

应急指挥部根据现场发生事故的情况判断可能导致事故的发生，立即发布预警，各职能部门接到事故应急救领导小组的预警信息后，应立即赶赴现场，按照应急预案及时研究确定应对方案，并通知有关部门采取相应行动预防事故发生。

#### 3.2.2响应准备

1、应急队伍

在应急指挥部总指挥的指挥协调下，各应急小组成员进入待命状态，并动员其他人员做好参与应急处置工作的准备。

2、物资装备

医疗救护组调集应急所需物资、装备和工具。

3、后勤及通信

通讯联络组及警戒疏散组负责开设现场指挥部，保障通信畅通，保障救援人员生活物资，并负责转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置

#### 3.2.3预警解除

事实证明不可能发生或者危险已经解除的，预警发布应当解除，终止预警期，并解除已经采取的有关措施；预警解除责任人为总指挥冯石。

预警解除的基本条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；事故源已得到有效控制及消除；火灾被扑灭，次生、衍生事故隐患消除；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）采取了必要的防护措施以保护员工免受危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且处于可接受的水平；

（4）发生事故的单位已解除预警；

（5）发布预警信息的政府部门已解除预警。

### 3.3响应启动

#### 3.3.1初期响应召开应急会议

1、本公司应急领导小组根据事态情况，明确但不限于以下事宜：

（1）通报事故情况；

（2）明确现场应急抢修工作要求 ；

（3）明确各应急工作组组成和任务 ；

（4）初步判断所需调配的内外部应急资源 ；

（5）确定信息上报的地方政府、有关部门和内容。

2、应急领导小组根据事态发展及处置情况，适时安排后续工作。

3、建立各应急工作组之间的信息沟通渠道，沟通、传达相关信息。

4、各应急工作组落实工作任务，及时将负责的工作情况及决定报告现场指挥部。

#### 3.3.2资源协调

1、应急领导小组根据现场事态及需求，及时组织调配、协调应急抢险队伍、设备及物资，并研究确定是否派出现场应急指挥组及相关专家赶赴现场。

2、调配应急救援队伍和应急设备物资渠道：

（1）本公司各应急小组、互助协议应急抢险单位 ；

（2）地方政府。

#### 3.3.3信息公开

| 公开原则 | 公开程序 | 公开内容 | 公开负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、确保发布信息的可靠、准确、真实； 2、避免猜测事故； 3、不隐瞒事实； 4、不允许未经授权的人员公开信息； 5、尽可能向政府有 关部门提供所需要的信息； 6、各媒体信息获取机会均等。 | 当发生Ⅰ级及以上 事故时，应在接到事故初报后0.5 小时内完成公开稿的草拟，经总指挥签字批准后，方可制定信息发布的具体方案，确定参加发布会的主要媒体名单，公布信息发布的时间和场所等内容。如人员伤亡、设备损坏及初步经济损失等（向政府汇报后方可信息公开给媒体） | 公开发布内容应包括但不限于：事故的时间、地点、初步情况，以及对人员、环境、社会的影响，应急处置阶段性进展情况；内部员工信息告知的要求：当事故发生后，采用公司的内部宣传材料等渠道或信息沟通会等方式对内部员工告知事故的情况，及时进行正面引导，齐心协力，共同应对事故。 业务合作伙伴信息告知要求：当事故发生后，由公司总指挥指派或授权相关人员向公司有业务关系的单位、投资者提供有关信息，介绍事故的情况，处理好相关的法律和商务关系。 受事故影响的相关方的告知要求：当发生事故后，由公司总指挥指派或授权相关人员尽可能及时地向受到影响的相关方告知有关情况。 | 总指挥：冯石 | 在新闻发布过程中，应实事求是、客观公正、内容详实、及时准确。 |

#### 3.3.4后勤及财力保障工作

（1）在应急处置过程中，应确保本公司应急指挥小组和现场应急指挥部的通讯通畅，并确保现场抢险工作实时记录（采用文字、照片等多种方式）并归档。

（2）做好应急处置过程中的交通、食宿、医疗等后勤保障工作。在当地政府部门的领导下，会同有关部门做好受灾员工和公众的基本生活保障工作。

- （3）按照公司应急指挥部指令，落实应急资金等事宜。

### 3.4应急处置

#### 3.4.1警戒疏散

警戒疏散工作由警戒疏散组负责，其主要职责有：

- 1）负责布置警戒线及交通管制，保证应急处置现场井然有序和应急通道畅通无阻，引导相关应急处置机构和人员进入事故（事件）现场；

- 2）对现场进行警戒和保卫，防止意外事故再次发生，防止与事故有关的残骸、物品、文件等丢失或随意挪动（如需要移运现场物件的，应当做出标志或绘制现场简图），妥善保存现场重要痕迹、物证等；

- 3）视情况组织警戒封闭事故（事件）现场，隔离事故或灾害区域，保护现场、维护秩序、疏散交通，禁止无关人员和车辆驶入现场；

- 4）配合现场处置组（应急救援队）疏散人员，配合后勤保障组转运伤员；

5）组织人员对事故（事件）进行拍照取证，协助配合有关部门对伤亡人员的处理。

#### 3.4.2人员搜救

事故现场的人员搜救有抢险救援组负责，其主要职责有：

- 1）立即通知有关救援人员赶赴现场，按照总指挥下达的指令，做好本厂内各部门及对外协调的工作。

- 2）具体制定并实施防止事故扩大的救援及安全防范措施。

- 3）迅速查明事故的性质、类别、影响范围等基本情况，研究制定急救措施，报指挥部同意，展开抢险救援工作；

- 4）承办指挥部负责人交办的其它工作。

#### 3.4.3医疗救治

事故现场的医疗救治工作由医疗救护组负责，其主要职责有：

- 1）主要负责伤员的现场救护及受伤人员的转移工作；

- 2）视现场伤员情况，组建现场救治医疗队伍，向定点医院通报急需的医疗器材和药品；

- 3）负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品；

- 4）由小组负责人统一指挥医疗救护队伍，确定受伤人员专业治疗与救护定点医院；

- 5）承办指挥部负责人交办的其它工作。

#### 3.4.4现场检测

事故现场的现场检测由生产技术安全科负责，其主要职责有：

- 接到应急报告后应急小组立即赶赴事故现场，组织、指挥事故现场抢救伤员，保护事故现场；

- 在规定时限内向有关部门进行事故报告；

- 迅速对事故现场进行勘察，对有可能进一步扩大的事故现场进行封闭，在记明数据和绘制现场示意图的前提下清除危险；

- 接待并配合相关部门进行事故的初步调查，组织接待并籍慰事故人员家属和社会关注方；

- 组织、调动各方面的资源进行事故人员的救治和事故现场的整顿和整改；

- 配合事故调查组开展事故的调查、分析和处理工作；

- 事故处理后应编制调查和处理报告，并报资料管理员存档；

- 从人、机、物、法、环境等方面分析产生问题的根本原因编制纠正措施、选择关键点，消除问题和防止事故再次发生；

- 对新工艺、新设备、新材料等有可能导致重大事故发生时，需及时编制相应的应急救援预案。

#### 3.4.5技术支持

事故现场的技术支持工作由公司生产技术安全科负责，其主要职责有：

- 根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订，确保为应急救援提供专业技术支持；

- 事故发生时根据现场发生事故类型，提供相应技术支持，确保事故得到尽快控制，防止因技术失误而导致事故扩大。

#### 3.4.6工程抢险

事故现场的工程抢险工作由生产技术安全科负责，其主要职责有：

- 对现场及道路车辆统一指挥，防止车辆堵塞，影响抢险工作。

- 对事故现场的电线及电路受损情况进行检查，防止发生触电事故；

- 对事故现场存在的易燃易爆物品进行转移，防止事故发生连锁反应，造成事故蔓延扩大；

- 调动附近所有救援力量及机械车辆进入抢险工作。

#### 3.4.7环境保护

环境保护工作由生产技术安全科负责，其主要职责有：

- 负责定期宣传、培训与演练环境应急领导机构及相关部门应加强环境保护科普宣传教育工作；

- 负责专业技术人员日常培训和重要目标工作人员培训管理，培养一批训练有素环境应急处置、检验、检测等专业人才。

- 定期组织不同类型环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件技能，增强实战能力。

- 善后处置，在处理好污染、维修好设备后，组织有关专家对污染范围进行科学评估、分析最可能原因。针对于此对设备进行加装或改造避免下次有类似事件发生。3.4.8人员防护

- 应急救援时的事故状态是能量不受控制和约束的，在这种状态不明确的情况下，救援人员极易受到伤害。因此救援人员的个体防护非常重要。

- 防护要求

- 接触粉尘作业的工作场所需穿載防尘防护用品:防尘口罩、防尘眼镜、防尘帽、防尘服等。

- 接触有毒物质作业的工作场所必须穿藏防毒用品;防毒口罩、防毒面具等。

- 有物体打击危险的工作场所必须戴安全帽、穿防护鞋。

- 层高2m以上作业的场所必须系安全带。

- 从事可能造成对眼睛伤害的作业，必须戴护目镜或防护面具。

- 从事有可能被传动机械绞辗、夹卷伤害的作业,必须穿載全身工作服,女工必须戴防护帽,不能戴防护手套,不能佩戴悬露的饰物。

- 噪声超过国家标准的工作场所必须戴防噪声耳塞或耳罩。

- 从事接触酸碱的作业,必须穿戴酸碱工作服。

- 水上作业必须穿救生衣,使用救生用具。

- 易燃易爆场所必须穿戴防静电工作服。

- 从事电气作业应穿绝缘防护用品,从事高压带电作业应穿屏蔽服。

- 高温、高寒作业时,必须穿戴防高温辐射及防寒护品。

- 2、穿戴防护用品注意事项

- 必须穿戴经过认证的合格的防护用品。

- 须确认穿戴的防护用品对将要工作的场所的有害因素起防作用的程度,检查外观有无缺陷或损坏,各部件组装是否严密等。

- 严格按照护品说明书的要求使用,不能超极限使用,不使用替代品。

- 穿戴防护用品要规范化、制度化。

- 使用完防护用品要进行清洁,防护用品要定期保养。

- 防护用品要存放在指定地点、指定容器内。

- 事故应急救援人员的个体防护要求应高于一般作业人员要求，尽管救援时有个别情况影响正常穿戴或使用个体防护用品，但也应有可靠的安全措施。救援人员要增强自我防护意识和自我防护本领，切不可冒险蛮干。高温、高寒、高尘、高噪声时要及时更换救援人员，使其TWA值不超过阈限值。

### 3.5应急支援

事故发展较快，难以在短时间内得到控制，立即启动上一级应急响应程序，以便得到更好的援助，控制住事态的发展。可能危及周边外部单位时，现场人员立即向总指挥报告，由总指挥上报到台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局，请求外部支援，同时向周边单位通报事故情况，提前做好准备。上一级应急预案启动后，本公司服从其指挥，并根据本预案相关内容做好外部救援力量到达前的应急工作，外部救援力量到达后的配合。

### 3.6响应终止

#### 3.6.1应急终止基本条件和要求

（1）清单现场人数，确认所有人都到齐；

（2）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（3）污染源的释放已降至规定限值以内，且事故造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（6）应急响应终止责任人为总指挥冯石。

#### 3.6.2 事故危险解除通知

  - 事故危险解除由事件责任单位提出，经现场指挥部确认批准后宣布。

  - 现场指挥部向所属各专业应急救援队伍下达事故危险解除的命令。

  - 事故危险解除后，相关类别环境事件专业应急指挥部应根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至监测监控措施无须继续进行为止。

  - 通知本单位各部门及周边社区和人员事故危险已解除，同时解除事故危险源的警戒。

  - 通知保险公司进行现场损失评估。

#### 3.6.3 事故上报与总结

（1）事故应急结束后，事故应急救援领导小组总指挥应把事故情况向枣庄市台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局等有关部门上报，报告中应说明事故发生的时间、事故发生的地点、事故类型、事故的危害程度、人员伤亡情况、事故损失等，并在规定的时间内提交书面报告。

（2）向事故调查处理小组移交相关事故资料。

（3）作出事故应急救援工作总结报告，总结经验教训，作出下一步整改。

## 4.后期处置

### 4.1 污染物的处理

本预案终止实施后，由各车间负责人组织车间人员及时处理污染物，能回收的物料尽可能回收；不能回收的物料经单独收集后处理，事故污水全部集中收集，交由有资质的单位处置。

### 4.2生产秩序恢复

维修人员根据现场情况，及时更换损坏的设备，修复现场损坏的车间、厂房等，明确事故原因，做到重点防护，经上级部门同意，尽快恢复正常生产秩序。

事故救援和现场调查完成后，应采取以下措施恢复生产秩序。

(1)由相关检测部门对事故现场的环境有害物质进行检测，确认符合条件。

(2)公司安排专业人员清理现场物品。

(3)安排专业队伍对事故中损坏的设备、设施进行修复和安装。

(4)对恢复的设施进行检测、实验。

(5)按照国家规定进行安全、消防和环保验收。

(6)组织人员进行生产。

### 4.3 人员安置

应急结束后，本公司负责人应第一时间对于事故受灾人员进行妥善安置，伤者及时送院治疗，死者及时联系家属，进行善后工作。对于现场其他人员，根据其实际情况，进行安排，在本公司恢复生产之前，根据相关法律法规，保障本公司职工的合法权益和基本生活需要。在本公司作出恢复生产决议前，应提前通知职工，与职工做好沟通，并积极采纳职工意见。

### 4.4善后赔偿

成立事故调查小组，根据事故调查报告确定的责任分担，开展善后赔偿工作，保证伤者及时得到治疗，保证死亡职工得到善后处理，积极协助开展保险理赔，使受灾人员得到合理、妥善安排。

## 5.应急保障

### 5.1 通信与信息保障

公司应急救援指挥中心负责组织建立统一的安全生产事故应急预案综合信息网络系统和安全生产事故灾难报告系统，负责建立、健全公司救援力量、资源信息数据库，为应急救援提供基础材料。

1）公司设24小时应急值守电话：0632-6619056；

2）内部组织应急救援有关人员联系电话

表5.1-1应急救援有关人员联系方式

| 总指挥 | 冯石 | 总经理 | 18206379826 |
| --- | --- | --- | --- |
| 副总指挥 | 张旭东 | 副总经理 | 13863238001 |
|  | 张波 | 副总经理 | 18506375777 |
|  | 李玲伟 | 副总经理 | 15589221811 |
|  | 张勇 | 副总工程师 | 13963254646 |
| 医疗救护组组长 | 徐华 | 车间主任 | 13863294158 |
| 医疗救护组成员 | 龙发 | 副主任 | 13963254366 |
|  | 高凯 | 副主任 | 13806326335 |
| 抢险救援组组长 | 吕旭品 | 科长兼汽机专业工程师 | 13561115391 |
| 抢险救援组成员 | 谢显强 | 锅炉专业工程师 | 15906323238 |
|  | 张慧云 | 化水工程师 | 13589643488 |
|  | 李 洋 | 热控工程师 | 13562467471 |
|  | 孙晋亮 | 副科长 | 13963254465 |
|  | 孙启山 | 副科长 | 15266275646 |
| 通讯联络组组长 | 赵玉和 | 主任 | 15863206833 |
| 通讯联络组成员 | 王纯清 | 副主任 | 13561125067 |
| 警戒疏散组组长 | 龙平 | 科长 | 15006795729 |
| 警戒疏散组成员 | 张磊 | 副科长 | 13863212933 |
| 后勤保障组组长 | 王雷光 | 科长 | 13563280216 |
| 后勤保障组成员 | 王伟 | 副科长 | 13371107599 |

3）外部应急救援联系电话

表5.1-2外部应急救援联系电话

| 部门名称 | 电话号码 |
| --- | --- |
| 市政府值班室 | 0632-3314257 |
| 枣庄市应急管理局 | 0632-3313626 |
| 台儿庄区应急管理局 | 0632-6628900 |
| 消防（气防）报警电话 | 119 |
| 急救中心电话 | 120 |
| 台儿庄区人民医院 | 0632-6618157 |
| 台儿庄区发展和改革局 | 0632-6611872 |
| 集团安全处 | 0632-6619201 |
| 相邻企业 |  |
| 山东百斯达化工有限公司 | 15098291491 |

### 5.2 应急队伍保障

5.2.1 公司内部应急队伍保障

1、本单位事故救援小组成员为公司应急救援队伍成员，定期开展应急救援培训与训练及演练，不断提高应急救援能力。

2、相关部门负责人都需参加应急培训，参与接受过培训的救援行动。

3、人员编制：本公司设有专职安全管理机构，部门有1名专职安全管理人员。

4、外部救援：一旦发生重大事故，本单位抢救抢险能力和力量不够时，或有可能危及社会安全时，指挥部立即向周边单位通报，必要时请求支援。援助队伍进入厂区时，指挥部负责专人联络，抢救伤员，引导并告知安全注意事项。

5、本公司的消防设施配置图、公司平面图、工艺流程图，气象资料等存在本公司生产技术安全科，由安全管理人员负责保管。

5.2.2 公司外部保障

- （1）外部救援单位电话

详见表5.1-2外部应急救援联系电话

（2）单位互助

一旦发生火灾事故，本单位抢险救援力量不足时，指挥部应向友邻单位通报，请求友邻单位派员参加抢险抢救工作。

（3）请求政府协调应急救援力量

一旦发生重大事故，或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级通报，请求社会力量援助。社会援助队伍进入事故区域时，指挥部应责成专人联络、引导并告之安全注意事项。

### 5.3 应急物资装备保障

公司根据安全生产事故应急预案的要求，确保必要的应急救援设施、设备、救治药品和医疗物资储备，安全管理部定期对装备的数量、位置、有效性等进行检查、检验。

（1）消防设施配置图、工艺流程、平面布置图和周边关系图等资料备份，存放在生产技术安全科，由安全管理人员负责保管。

（2）应急物资配备

详见附件4应急物资装备的名录或清单。

### 5.4其它保障

5.4.1经费保障

（1）根据《安全生产法》的规定，保证必要的应急救援专项资金。应急救援资金在安全资金投入列支。

（2）应急救援资金的投入用于在应急救援中的支出：

①应急物资、器材、设施的供应、采购；

②应急救援队伍的培训、演练；

③事故应急过程中发生的各项费用；

④用于事故救援结束后对应急救援、应急处置有功人员的奖励。

（3）应急专项经费由财务科负责提取，未经批准不得用于其它方面。

5.4.2 交通运输保障

由行政办公室负责确保应急运输车辆和人员满足应急救援需要。公司现有应急车辆2部，可用于受伤人员的应急救护。

5.4.3治安保障

- 警戒疏散组负责事故现场抢险工作中的秩序维持，禁止无关人员误入扩散区，并保护好现场。同时请110及周围单位进行增援。

5.4.4技术保障

由公司生产技术安全科负责，技术人员根据工艺运行状态，定期组织技术力量对应急技术支持资料进行修订，确保为应急救援提供专业技术支持。

5.4.5医疗卫生保障

- 医疗救护组负责受伤人员的救护工作，及时有效的现场急救和转送医院治疗，是减少事故人员伤亡的关键。

5.4.6后勤保障

后勤保障组提供后勤服务，接受应急指挥总指挥调配随时对各应急人员进行协助。确保提供事故状态下现场急救物资和应急救援物资装备的保障工作。

# 第二章 专项应急预案

## 第一节 特种设备事故专项应急预案

### 1 适用范围

本专项应急预案适用于公司内锅炉、蒸汽管道、压力容器、起重机械、叉车等特种设备导致发生的机械伤害、锅炉爆炸、容器爆炸、起重伤害、车辆伤害等事故；与综合应急预案相衔接。

### 2 应急指挥机构与职责

见综合预案第2章节。

### 3 响应启动

#### 3.1 应急会议召开程序

发生特种设备事故后，立即组织现场人员进行处置，同时报告应急指挥部。应急指挥部召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级条件，作出响应启动的决策并宣布。若应急指挥部总指挥判断事故类别和等级符合本专项应急预案的响应级别，则启动本专项应急预案。

当特种设备事故导致其他危险事故时，由总指挥下令同时启动相关应急预案的命令。当突发事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

#### 3.2信息上报

（1）事故第一发现人是报警责任人，事故现场单位负责人是事故上报企业应急救援指挥部责任人，公司总经理冯石是上报台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局责任人。负责人冯石接到事故报告后，应当立即启动公司事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失，并在1小时内以电话形式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告。

（2）报告事故应当包括下列内容：

①发生事故的单位概况

②事故发生的时间、地点以及事故现场的情况；

③事故的简要经过；

④事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。

⑤事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；

⑥其他应当报告的情况。

#### 3.3资源协调

事故应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。

应急指挥部通过运行车间和事故现场等渠道，系统全面地收集事故的基本情况，包括事故类别、影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时调配企业应急资源，指挥各应急救援小组尽快落实各自职责、任务和行动方案。

根据应急响应级别不同，应急指挥部直接或间接统一调配企业、车间应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急指挥机构支援。

#### 3.4信息公开

（1）信息公开原则

信息发布的原则：信息发布应当及时、准确、客观、全面。

（2）信息公开部门

事故信息由应急指挥部冯石及时、准确的向政府部门汇报，由政府部门向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息公开

（1）信息公开程序：各应急工作组配合应急指挥部拟定事故信息发布内容、方案，经应急领导指挥部审查后，及时采用适当方式发布信息，组织报道。应急指挥部组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息发布工作。

（2）信息公开要求：事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（3）信息公开方式：信息发布的形式为新闻发布会、电视公告、广播、报纸、网络、手机短信、电话告知等。

#### 3.5后勤及财力保障

- 公司应急小组设有后勤保障组，确保应急物资及财力支持能及时供应。主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

### 4处置措施

#### 4.1处置原则

4.1.1处置原则

1）坚持以人为本的原则。把保障事故人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难与突发事件造成的人员伤亡和危害。

2）坚持依法规范的原则。依据有关法律、行政法规必须在应急工作领导小组的统一领导指挥下实施应急救援工作。

3）坚持自救互救、科学应对的原则。事故发生初期，应按照各自的应急预案及时组织抢救，并迅速组织遇险人员撤离事故区域，防止事故扩大；事故发生后，应保护好事故现场，迅速做好事故区域内的人员疏散和警戒工作。

4）坚持预防为主、事故应急与预防相结合的原则。按照建立健全应急机制的相关要求，做好应对事故与突发事件的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训与演练，做到常备不懈。

5）坚持通讯畅通原则。严格落实值班值守制度，确保通讯畅通。

4.1.2处置要求

1）现场工作人员立即采取措施处理，防止事故蔓延并迅速按照应急响应程序向应急指挥部总指挥报告，应急指挥部按照得到的事故情况启动应急预案。

2）应急队员按照应急处置程序穿戴好防护用品实施抢险救援，防止次生、衍生事故发生。

3）总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥(总指挥不在现场由副总指挥负责指挥)；发现事态无法控制时，应立即向上一级应急组织求救，并将事故发生的情况告知对方。

4）警戒人员依据可能发生的事故类别、危害程度级别，及时通知周围其他企业人员，联合现场其他人员对事故现场划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

5）救护人员应第一时间开展救护工作，如有需要立即将伤员送至医院。

6）派专人到离事故现场最近的路口等待并引导专业救援车辆到事故现场。

7）因产生有毒气体，扑救人员要穿戴好防护用品，注意人身安全。

8）迅速把受伤人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气。

#### 4.2事故处置措施

4.2.1锅炉爆炸事故应急处置措施

1）当发生锅炉爆炸，人员应立即撤出，同时立即报警。

2）领导小组立即启动应急救援指令，通讯联络组通知周边友邻单位疏散人员。

3）安全警戒组封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场，作好安全保卫工作。

4）抢险救援组穿好空气呼吸器、防毒面具等防护设施利用所有消防设施进行扑救。

5）抢救受伤人员。

6）当事故得到控制以及危险消除后，应对现场进行查看、洗消，确认不会再发生事故时，领导小组组长命令停止预案。

7）事故终止后，组长组织各成员参加事故调查，查明事故发生原因，并研究制定防范措施，同时将调查报告上报上级 领导。同时组织各部门、车间制定抢修计划，组织抢修，尽快恢复生产。

8）进入爆炸现场的注意事项

(1)现场应急人员应正确佩戴和使用个人安全防护用品、用具；

(2) 使用防爆工具；

(3) 禁止无关人员进入；

9）个体防护

(1)进人火场人员必须穿防火隔热服、佩戴防毒面具；

(2)现场抢救人员或关闭火场附近气源闸阀的人员，必须用移动式消防水枪保护；

(3)如有必要身上还应绑上耐火救生绳，以防万一。

（4）若易燃易爆物料泄漏，救援人员禁穿化纤衣物、钉鞋。

10）火灾扑救的一般原则

(1)首先尽可能切断通往多处火灾部位的物料源，控制泄漏源；

(2)主火场由消防队集中力量主攻，控制火源；

4.2.2压力容器、管道事故应急处置措施

1、超压

（1）操作人员操作相应阀门及排放装置,将压力降到允许范围内；

（2）立即通知技术、设备部查明原因，消除隐患；

（3）超压情况可能会影响相关设备安全使用，应立即继续降压、直至停车；

（4）检查超压所涉及的受压元件、安全附件是否正常；

（5）修理或更换受损部件；

（6）详细记录超压情况，受损部件的修理、更换情况。

2、超温

（1）操作人员立即操作相应阀门,利用喷淋将温度降到允许范围内；

（2）立即通知技术、设备部查明原因，消除隐患；

（3）超温情况可能会影响相关设备安全使用，应立即继续降温、降压、直至停车；

（4）检查超温所涉及的受压元件、安全附件的外观、变形等安全状况；

（5）修理或更换受损部件；

（6）详细记录超温情况，受损部件的修理、更换情况。

3、异常声响、变形、震动

（1）操作人员立即观察设备压力、温度等运行参数是否正常；

（2）操作人员操作相应阀门,立即降压停车；

（3）通知技术、设备部查明原因；

（4）对异常声响、变形、震动部位进行检查；

（5）修理或更换变形受损部件；

（6）详细记录受损部件的修理、更换情况

4、压力容器爆炸事故处置措施

1）当发生压力容器爆炸，人员应立即撤出，同时立即报警。

2）领导小组立即启动应急救援指令，通讯联络组通知周边友邻单位疏散人员。

3）安全警戒组封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场，作好安全保卫工作。

4）抢险救援组穿好空气呼吸器、防毒面具等防护设施利用所有消防设施进行扑救。

5）抢救受伤人员。

6）当事故得到控制以及危险消除后，应对现场进行查看、洗消, 确认不会再发生事故时，领导小组组长命令停止预案。

7）事故终止后，组长组织各成员参加事故调查，查明事故发生原因，并研究制定防范措施，同时将调查报告上报上级 领导。同时组织各部门、车间制定抢修计划，组织抢修，尽快恢复生产。

5、蒸汽管道爆炸事故处置措施

1、发生蒸汽管道爆炸事故，现场人员应速迅趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，沿避灾通道迅速逃离危险区，待撤到安全地点后立即上报公司领导。

2、安全警戒组封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场，作好安全保卫工作。

3、蒸汽管路阀门、法兰若发生泄漏，立即停止生产，抢险人员佩戴相应个体防护器具，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区。

4、如室内蒸汽泄漏时，应立即关闭室内供气阀门，迅速打开门窗，加强通风换气，待管路不再泄漏后，更换阀门、法兰垫。

5、具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏。管路因锈蚀导致沙眼泄漏时，临时用管卡将其卡紧，条件允许情况下，更换管道或拆下管道移到车间外部进行焊接处理。

6、确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、医院等外部应急救援力量。

7、如果发生蒸汽灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。

4.2.3车辆伤害事故应急处置措施

1）停肇事车辆，移除受伤人员至安全地点。

2）观察人员受伤情况，立即上报车间、生产技术安全科等。

3）立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。

4）有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。

5）迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。

6）遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

4.2.4起重伤害事故应急处置措施

1、由现场人员进行简单包扎、止血等措施，防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。

2、受伤人员出现肢体骨折时，应尽量保持受伤的体位，由医务人员对伤肢进行固定，并在其指导下采用正常的方式进行抬运，防止因救助方法不当导致伤情进一步加重。

3、受伤人员出现呼吸，心跳停止症状后，必须立即进行人工呼吸。

4、在做好事故紧急救助的同时，应注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集和整理，做好事故调查工作。

7、在处理起重伤害事故时，为了避免二次伤害，还应采取以下措施：

（1）如伤员大量出血，现场救治时要尽量止血，防止出血过多导致伤情加重甚至死亡。

（2）如果处在不宜施救的场所，必须将患者搬运到能够安全施救的地与，搬运时应由身体强壮的救援人员搬运，如果是脊柱骨折，不要弯曲，扭动患者的颈部和身体，不要接触患者的伤口，要使患者身体放松，尽量将患者放到担架或平板上进行搬运，避免搬运不当引起伤者的二次伤害和救援者的伤害。

### 5应急保障

应急保障详见综合应急预案第5章节。

## 第二节 进入有限空间作业事故专项应急预案

### 1 适用范围

进入有限空间作业事故专项预案适用于因进入有限空间作业发生的中毒和窒息等事故，与综合应急预案相衔接。

### 2 应急指挥机构与职责

见综合预案第2章节。

### 3 响应启动

#### 3.1 应急会议召开程序

发生进入有限空间作业事故后，立即组织现场人员进行处置，同时报告应急指挥部。应急指挥部召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级条件，作出响应启动的决策并宣布。若应急指挥部总指挥判断事故类别和等级符合本专项应急预案的响应级别，则启动本专项应急预案。

当进入有限空间作业事故导致其他危险事故时，由总指挥下令同时启动相关应急预案的命令。当突发事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

#### 3.2信息上报

（1）事故第一发现人是报警责任人，事故现场单位负责人是事故上报企业应急救援指挥部责任人，公司总经理冯石是上报台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局责任人。负责人冯石接到事故报告后，应当立即启动公司事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失，并在1小时内以电话形式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告。

（2）报告事故应当包括下列内容：

①发生事故的单位概况

②事故发生的时间、地点以及事故现场的情况；

③事故的简要经过；

④事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。

⑤事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；

⑥其他应当报告的情况。

#### 3.3资源协调

事故应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。

应急救援指挥部通过运行车间和事故现场等渠道，系统全面地收集事故的基本情况，包括事故类别、影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时调配企业应急资源，指挥各应急小组尽快落实各自职责、任务和行动方案。

根据应急响应级别不同，应急指挥部直接或间接统一调配企业、车间应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急指挥机构支援。

#### 3.4信息公开

（1）信息公开原则

信息发布的原则：信息发布应当及时、准确、客观、全面。

（2）信息公开部门

事故信息由事故现场指挥部冯石及时、准确的向政府部门汇报，由政府部门向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息公开

（1）信息公开程序：各应急工作组配合应急指挥部拟定事故信息发布内容、方案，经应急领导指挥部审查后，及时采用适当方式发布信息，组织报道。应急救援指挥中心组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息发布工作。

（2）信息公开要求：事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（3）信息公开方式：信息发布的形式为新闻发布会、电视公告、广播、报纸、网络、手机短信、电话告知等。

#### 3.5后勤及财力保障

- 公司应急小组设有后勤保障组，确保应急物资及财力支持能及时供应。主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

### 4处置措施

#### 4.1处置原则

4.1.1处置原则

1）坚持以人为本的原则。把保障事故人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难与突发事件造成的人员伤亡和危害。

2）坚持依法规范的原则。依据有关法律、行政法规必须在应急工作领导小组的统一领导指挥下实施应急救援工作。

3）坚持自救互救、科学应对的原则。事故发生初期，应按照各自的应急预案及时组织抢救，并迅速组织遇险人员撤离事故区域，防止事故扩大；事故发生后，应保护好事故现场，迅速做好事故区域内的人员疏散和警戒工作。

4）坚持预防为主、事故应急与预防相结合的原则。按照建立健全应急机制的相关要求，做好应对事故与突发事件的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训与演练，做到常备不懈。

5）坚持通讯畅通原则。严格落实值班值守制度，确保通讯畅通。

4.1.2处置要求

1）现场工作人员立即采取措施处理，防止事故蔓延并迅速按照应急响应程序向应急指挥部总指挥报告，应急指挥部按照得到的事故情况启动应急预案。

2）应急队员按照应急处置程序穿戴好防护用品实施抢险救援，防止次生、衍生事故发生。

3）总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥(总指挥不在现场由副总指挥负责指挥)；发现事态无法控制时，应立即向上一级应急组织求救，并将事故发生的情况告知对方。

4）警戒人员依据可能发生的事故类别、危害程度级别，及时通知周围其他企业人员，联合现场其他人员对事故现场划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

5）救护人员应第一时间开展救护工作，如有需要立即将伤员送至医院。

6）派专人到离事故现场最近的路口等待并引导专业救援车辆到事故现场。

7）因产生有毒气体，扑救人员要穿戴好防护用品，注意人身安全。

8）迅速把受伤人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气。

#### 4.2进入有限空间作业事故处置措施

4.2.1处置措施

（1）发现进入有限空间作业人员出现中毒窒息症状时，现场人员立即大声向附近人员呼救，救援人员应穿戴好空气呼吸器或防毒面具等个体防护用品并检查确认有效，在有监护人员和接应人员在场的情况下进入现场进行施救。

（2）救援人员进入较深的容器必须系上安全带，挂上长安全绳。

（3）对于由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。

（4）救援人员下降到出事地点，伤员伤势重无法站立时，可用安全绳直接往上拉，救援人员可一边托着伤者，一边指挥上面的人拉安全绳的速度，同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁，同时也要保护好自己的安全。

（5）其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往竖井中心移，用力要均匀，与下面的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。

（6）受伤者被救出安全区域后，才能解下防护装备，医疗救护人员将受伤者移至通风良好的安全地带，解开衣领及腰带以利其呼吸及顺畅，检查判断中毒者的中毒情况：

①呼吸、心跳情况的判定：受伤人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。

②看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

③听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。

④试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。

（7）受伤者呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救；步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→ 胸外接压。

（8）伤员、施救人员离开现场后，工作人员应对现场进行隔离，设置警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区内。

（9）在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息；

（10）对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止，以保证大脑的供氧，防止因缺氧造成的脑神经不可逆性坏死。

4.2.2急救要点

根据受伤人员的伤情，迅速开展下一步的救治工作，防止延误救治时间。急救要点：

1）立即脱离致害物，脱离有限空间事故现场。

2）触电神志不清的病员应有专人监护，就地仰面躺平，防止气道梗阻，缺氧者给与氧气吸入，呼吸停止者立即施行工人呼吸；心跳停止者立即实行胸外心脏按压。

3）皮肤烧伤、烫伤的伤员应迅速将患者衣服除去，尽快清洁创面，并用清洁或已经消毒的纱布保护好创面，避免创面污染；眼睛灼伤后立即提起眼睑，用流动的清水进行彻底清洗。

4）骨折时，在没有正确地固定的情况下，除止血外包扎，应尽量少动伤员，以免加重损伤。

5）颅脑外伤，应使伤员采取平卧位，保持气道通畅，若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。

6）发现溺水人员，设法迅速从水中救出，呼吸、心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。

7）有毒气体中毒，应立即将人员撤离现场，已昏迷伤员保持气道通畅，及时给氧，呼吸心跳停止者用心肺复苏法坚持抢救。

8）请勿随意给伤员饮食，以免呕吐物误入气管。

9）置伤员于空气新鲜、安全清净的环境中。

10）防止伤员休克，特别要保护伤员心脏、肝、脑、肺、肾等重要器官的功能。

4.2.3处置原则和具体要求

当事故发生时，要迅速、果断的采取应急处置救援措施。启动本公司救援方案，边处置边上报,现场班组自救与公司救援相结合，同时应根据事故发展情况，尽最大的力量减少事故造成的生命财产损失。针对本公司生产的特点，在应急救援工作中必须坚持以下原则：

1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和员工的身体健康、最大限度地减少安全生产事故灾难造成的人员伤亡和危害作为首要任务。

2）统一指挥，分级负责。在应急救援指挥部的统一领导组织协调下，公司各岗位按照各自职责和权限，负责有关安全生产事故灾难应急管理和应急处置工作。

3）反应快速，运转高效。建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

4）预防为主，防预结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。

### 5应急保障

应急保障详见综合应急预案第5章节。

## 第三节 中毒和窒息事故专项应急预案

### 1 适用范围

中毒和窒息事故专项预案适用于因生产车间、仓库内可燃物发生火灾事故形成有毒烟雾和锅炉烟气或氨水泄漏发生的中毒和窒息事故，与综合应急预案相衔接。

### 2 应急指挥机构与职责

见综合预案第2章节。

### 3 响应启动

#### 3.1 应急会议召开程序

发生中毒和窒息事故后，立即组织现场人员进行处置，同时报告应急指挥部。应急指挥部召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级条件，作出响应启动的决策并宣布。若应急指挥部总指挥判断事故类别和等级符合本专项应急预案的响应级别，则启动本专项应急预案。

当中毒和窒息事故导致其他危险事故时，由总指挥下令同时启动相关应急预案的命令。当突发事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

#### 3.2信息上报

（1）事故第一发现人是报警责任人，事故现场单位负责人是事故上报企业应急救援指挥部责任人，公司总经理冯石是上报台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局责任人。负责人冯石接到事故报告后，应当立即启动公司事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失，并在1小时内以电话形式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告。

（2）报告事故应当包括下列内容：

①发生事故的单位概况

②事故发生的时间、地点以及事故现场的情况；

③事故的简要经过；

④事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。

⑤事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；

⑥其他应当报告的情况。

#### 3.3资源协调

事故应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。

应急救援指挥部通过运行车间和事故现场等渠道，系统全面地收集事故的基本情况，包括事故类别、影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时调配企业应急资源，指挥各应急小组尽快落实各自职责、任务和行动方案。

根据应急响应级别不同，应急指挥部直接或间接统一调配企业、车间应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急指挥机构支援。

#### 3.4信息公开

（1）信息公开原则

信息发布的原则：信息发布应当及时、准确、客观、全面。

（2）信息公开部门

事故信息由事故现场指挥部冯石及时、准确的向政府部门汇报，由政府部门向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息公开

（1）信息公开程序：各应急工作组配合应急指挥部拟定事故信息发布内容、方案，经应急领导指挥部审查后，及时采用适当方式发布信息，组织报道。应急救援指挥中心组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息发布工作。

（2）信息公开要求：事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（3）信息公开方式：信息发布的形式为新闻发布会、电视公告、广播、报纸、网络、手机短信、电话告知等。

#### 3.5后勤及财力保障

- 公司应急小组设有后勤保障组，确保应急物资及财力支持能及时供应。主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

### 4处置措施

#### 4.1处置原则

4.1.1处置原则

1）坚持以人为本的原则。把保障事故人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难与突发事件造成的人员伤亡和危害。

2）坚持依法规范的原则。依据有关法律、行政法规必须在应急工作领导小组的统一领导指挥下实施应急救援工作。

3）坚持自救互救、科学应对的原则。事故发生初期，应按照各自的应急预案及时组织抢救，并迅速组织遇险人员撤离事故区域，防止事故扩大；事故发生后，应保护好事故现场，迅速做好事故区域内的人员疏散和警戒工作。

4）坚持预防为主、事故应急与预防相结合的原则。按照建立健全应急机制的相关要求，做好应对事故与突发事件的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训与演练，做到常备不懈。

5）坚持通讯畅通原则。严格落实值班值守制度，确保通讯畅通。

4.1.2处置要求

1）现场工作人员立即采取措施处理，防止事故蔓延并迅速按照应急响应程序向应急指挥部总指挥报告，应急指挥部按照得到的事故情况启动应急预案。

2）应急队员按照应急处置程序穿戴好防护用品实施抢险救援，防止次生、衍生事故发生。

3）总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥(总指挥不在现场由副总指挥负责指挥)；发现事态无法控制时，应立即向上一级应急组织求救，并将事故发生的情况告知对方。

4）警戒人员依据可能发生的事故类别、危害程度级别，及时通知周围其他企业人员，联合现场其他人员对事故现场划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

5）救护人员应第一时间开展救护工作，如有需要立即将伤员送至医院。

6）派专人到离事故现场最近的路口等待并引导专业救援车辆到事故现场。

7）因产生有毒气体，扑救人员要穿戴好防护用品，注意人身安全。

8）迅速把受伤人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气。

#### 4.2中毒和窒息事故处置措施

4.2.1一般中毒和窒息事故处置措施

（1）现场人员发现险情后，应发出事故警报，拨打公司应急电话。

（2）在未明确中毒和窒息原因情况下，严禁未佩戴相关防护品盲目施救。

（3）抢险救援组应急人员配戴好防护用品，进入现场将中毒人员抢救至安全处。

（4）警戒疏散组到达现场后，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。如当事故扩大危及到周围人员安全时，立即扩大警戒范围。同时立即组织人员撤离，组织有关人员协助友邻单位、过往行人在政府指挥部指挥协调下，向上侧风方向300m以外的安全地带疏散。

（5）医疗救护组到达现场后，当现场有人受伤时，对伤员进行清洗包扎等急救处置，重伤员及时送往医院抢救。

4.2.2氨水泄漏处置措施

- 疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区。

- 应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服，不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏，用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统，也可以用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，利用围堰收容,然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

4.2.3一氧化碳中毒处置措施

1、迅速将患者移离中毒现场至通风处，松开衣领，注意保暖，密切观察意识状态。

2、及时、有效给氧。对轻度中毒者，可给予氧气吸入；中度及重度中毒者应积极给予常压口罩吸氧治疗，有条件时应给予高压氧治疗。

3、对重度中毒者视病情应给予消除脑水肿、促进脑血液循环、维持呼吸循环功能及解痉等对症及支持治疗。

4、对迟发脑病患者，可用高压氧、糖皮质激素、血管扩张剂、神经细胞营养药等。

4.2.4处置原则和具体要求

当事故发生时，要迅速、果断的采取应急处置救援措施。启动本公司救援方案，边处置边上报,现场班组自救与公司救援相结合，同时应根据事故发展情况，尽最大的力量减少事故造成的生命财产损失。针对本公司生产的特点，在应急救援工作中必须坚持以下原则：

1）以人为本，安全第一。把保障人民群众的生命安全和员工的身体健康、最大限度地减少安全生产事故灾难造成的人员伤亡和危害作为首要任务。

2）统一指挥，分级负责。在应急救援指挥部的统一领导组织协调下，公司各岗位按照各自职责和权限，负责有关安全生产事故灾难应急管理和应急处置工作。

3）反应快速，运转高效。建立联动协调制度，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

4）预防为主，防预结合。贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故应急与预防工作相结合。做好预防、预测、预警和预报工作。

### 5应急保障

应急保障详见综合应急预案第5章节。

## 第四节 火灾爆炸事故专项应急预案

### 1 适用范围

火灾爆炸事故专项预案适用于本公司发生的所有火灾爆炸事故。火灾爆炸事故专项预案与综合应急预案相衔接。

### 2 应急指挥机构与职责

见综合预案第2章节。

### 3 响应启动

#### 3.1 应急会议召开程序

发生火灾爆炸事故后，立即组织现场人员进行处置，同时报告应急指挥部。应急指挥部召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级条件，作出响应启动的决策并宣布。若应急指挥部总指挥判断事故类别和等级符合本专项应急预案的响应级别，则启动本专项应急预案。

当火灾爆炸事故导致其他危险事故时，由总指挥下令同时启动相关应急预案的命令。当突发事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

#### 3.2信息上报

（1）事故第一发现人是报警责任人，事故现场单位负责人是事故上报企业应急救援指挥部责任人，公司总经理冯石是上报台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局责任人。负责人冯石接到事故报告后，应当立即启动公司事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失，并在1小时内以电话形式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告。

（2）报告事故应当包括下列内容：

①发生事故的单位概况

②事故发生的时间、地点以及事故现场的情况；

③事故的简要经过；

④事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。

⑤事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；

⑥其他应当报告的情况。

#### 3.3资源调配

事故应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。

应急救援指挥部通过运行车间和事故现场等渠道，系统全面地收集事故的基本情况，包括事故类别、影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时调配企业应急资源，指挥各应急救援小组尽快落实各自职责、任务和行动方案。

根据应急响应级别不同，应急指挥部直接或间接统一调配企业、车间应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急指挥机构支援。

#### 3.4信息公开

（1）信息公开原则

信息发布的原则：信息发布应当及时、准确、客观、全面。

（2）信息公开部门

事故信息由事故现场指挥部冯石及时、准确的向政府部门汇报，由政府部门向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息公开

（1）信息公开程序：各应急工作组配合应急指挥部拟定事故信息发布内容、方案，经应急领导指挥部审查后，及时采用适当方式发布信息，组织报道。应急救援指挥中心组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息发布工作。

（2）信息公开要求：事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（3）信息公开方式：信息发布的形式为新闻发布会、电视公告、广播、报纸、网络、手机短信、电话告知等。

#### 3.5后勤及财力保障

公司应急小组设有后勤保障组，确保应急物资及财力支持能及时供应。主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

### 4处置措施

#### 4.1处置原则

4.1.1处置原则

1）坚持以人为本的原则。把保障事故人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难与突发事件造成的人员伤亡和危害。

2）坚持依法规范的原则。依据有关法律、行政法规必须在应急工作领导小组的统一领导指挥下实施应急救援工作。

3）坚持自救互救、科学应对的原则。事故发生初期，应按照各自的应急预案及时组织抢救，并迅速组织遇险人员撤离事故区域，防止事故扩大；事故发生后，应保护好事故现场，迅速做好事故区域内的人员疏散和警戒工作。

4）坚持预防为主、事故应急与预防相结合的原则。按照建立健全应急机制的相关要求，做好应对事故与突发事件的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训与演练，做到常备不懈。

5）坚持通讯畅通原则。严格落实值班值守制度，确保通讯畅通。

4.1.2处置要求

1）现场工作人员立即采取措施处理，防止事故蔓延并迅速按照应急响应程序向应急指挥部总指挥报告，应急指挥部按照得到的事故情况启动应急预案。

2）应急队员按照应急处置程序穿戴好防护用品实施抢险救援，防止次生、衍生事故发生。

3）总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥(总指挥不在现场由副总指挥负责指挥)；发现事态无法控制时，应立即向上一级应急组织求救，并将事故发生的情况告知对方。

4）警戒人员依据可能发生的事故类别、危害程度级别，及时通知周围其他企业人员，联合现场其他人员对事故现场划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

5）救护人员应第一时间开展救护工作，如有需要立即将伤员送至医院。

6）派专人到离事故现场最近的路口等待并引导专业救援车辆到事故现场。

7）因燃烧会产生有毒气体，扑救人员要穿戴好防护用品，注意人身安全。

8）迅速把受伤人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气。

#### 4.2火灾爆炸事故处置措施

4.2.1生产装置等火灾事故处置措施

1）发现生产车间因电缆老化等引起火灾立即上报应急办公室、车间负责人。现场人员佩戴好防毒面具在确保自身安全的条件下切断电源并通知罐区停止送料，并利用就近灭火器对火灾现场进行初期灭火。如无法扑救，立即拨打119火警电话。

2）现场人员逃生时首先不要慌张，佩戴防毒面具或者寻找毛巾和水（如果找不到则可用衣服和自己的尿），用湿毛巾捂住口鼻过滤空气，然后冷静的寻找安全的逃生途径，切勿再次返回事故现场拿取物品。

3）若有人员受伤，应急指挥部应立即组织人员抢救伤员，及时拨打急救电话120，在救护车未到达前，医疗抢救人员应利用医药箱中的药品对伤者进行现场紧急救护，以减少伤员的痛苦，防止伤情的进一步加剧，并派专人护送伤员至医院，协助医院做好伤员的救护工作以保证伤员能够得到及时有效的救治。

4）发生火灾事故后如火势无法控制应急指挥部应立即向“119”求救。切忌盲目进入现场，抢险人员应佩戴防护器材（防毒面罩）方可进入火场抢险，待消防人员赶到后，积极配合消防部门抢险救灾。

5）事故发生后，公司指挥部迅速了解事故实际情况，充分考虑可能引起的连锁反应及影响，采取相应的必要措施；根据事故情况建立警戒区，疏散与事故应急处理无关的人员，人员应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，不要在低洼处滞留。在通往事故现场的道路上实行交通管制，以保证道路随时畅通无阻。

4.2.2电气火灾事故处置措施

电气设备着火时，着火场所的很多电气设备可能是带电的。扑救带电设备火灾时，应注意现场周围可能存在较高的接触电压和跨步电压。电气设备着火时，设备绝缘油在受热后可能发生喷油和爆炸事故，会使火灾范围扩大。因此在扑灭电气火灾时应首先切断电源，切断电源时应注意：

A、火灾发生后，电气设备的绝缘已经受损，操作时应用绝缘良好的工具操作。

B、切断电源的地点要选择适当，若在夜间切断电源时，应考虑临时照明电源问题。

C、若需剪断电线时，应注意非同向电源应在不同部位剪断，以免造成短路。切断电线部位应选在有支撑电线的地方。

4.2.3人身着火事故现场扑救

当人身着火时，若是衣服着火又不能及时扑灭，应迅速脱掉衣服，防止烧坏皮肤。若来不及或无法脱掉衣服时，应就地打滚，用身体压灭火种。切记不可跑动，否则风助火势，会造成严重后果。就地用水灭火，效果会更好。若皮肤被烧伤，要防止感染。如果人身上溅上油类而着火，身体裸露部分如手、脸和颈部最易烧伤，此时伤者会本能地跑动，在场的人应立即将其按倒，用石棉布、棉衣、棉被等物覆盖，用水浸湿后效果更好。在用灭火器扑救时，注意不要对着面部。

4.2.4人员紧急疏散和撤离

在发生重大火灾事故，可能对企业区域内人群安全构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同的事故，做出不同的具体规定，如疏散时机、范围、路线、方法和保障、组织指挥等。总的原则是疏散安全点处于当时是上风向方向及有毒气体扩散、火灾影响范围以外。对可能威胁到企业外的居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

在威胁员工生命安全或设备安全事故发生时，需要紧急撤离的情况，应按《平面布置及疏散救援路线图》所示，迅速到图示的最近的集合点，要注意风向。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥、各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

如引起媒体关注，由总指挥对外部发布信息。

撤离至离厂区事故发生地，上风区300米以外的安全地带。应注意不得占用消防道、救护车等救援车辆的通道，影响救护。

事故排除后，由现场总指挥确认无安全隐患后，下达可以重新进入工作区域指令，方可进入。

4.3火灾爆炸处置原则和具体要求

4.3.1处置原则

1.优先考虑受突发事件危害人员的救助，在实施应急处置过程中应当充分保障受突发事件危害人员的生命安全，并注意保障参与应急救援人员的生命安全。

2.应急处置人员扑灭初期火灾，若事故扩大无法控制，现场处置人员应立即撤离并进行警戒，疏散周围人员，并将事故情况立即上报台儿庄区应急管理局及发改局、消防部门等相关部门，请求社会支援。

4.3.2具体要求

1.进入火灾现场的注意事项

(1)现场应急人员应正确佩戴和使用个人安全防护用品、用具；

(2)消防人员必须在上风向或侧风向操作，选择地点必须方便撤退；

(3)通过浓烟、火焰地带或向前推进时，应用水枪跟进掩护；

(4)加强火场的通讯联络，同时必须监视风向和风力；

(5)铺设水带时要考虑如果发生爆炸和事故扩大时的防护或撤退；

(6)要组织好水源，保证火场不间断地供水；

(7)禁止无关人员进入。

2.个体防护

(1)现场抢救人员或关闭火场附近气源闸阀的人员，必须用便携式灭火器。

(2)如有必要身上还应绑上耐火救生绳，以防万一。

(3)若易燃易爆物料泄漏，救援人员禁穿化纤衣物、钉鞋。

3.火灾扑救的一般原则

(1)首先尽可能切断通往多处火灾部位的物料源，控制泄漏源；

(2)主火场由消防队集中力量主攻，控制火源；

(3)发生气体火灾，在不能切断泄漏源的情况下，不能熄灭泄漏处的火焰。

### 5应急保障

应急保障详见综合应急预案第5章节。

## 第五节 锅炉爆炸事故专项应急预案

### 1 适用范围

锅炉爆炸事故专项预案适用于本公司发生的锅炉爆炸事故，与综合应急预案相衔接。

### 2 应急指挥机构与职责

见综合预案第2章节。

### 3 响应启动

#### 3.1 应急会议召开程序

发生锅炉爆炸事故后，立即组织现场人员进行处置，同时报告应急指挥部。应急指挥部召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级条件，作出响应启动的决策并宣布。若应急指挥部总指挥判断事故类别和等级符合本专项应急预案的响应级别，则启动本专项应急预案。

当锅炉爆炸事故导致其他危险事故时，由总指挥下令同时启动相关应急预案的命令。当突发事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

#### 3.2信息上报

（1）事故第一发现人是报警责任人，事故现场单位负责人是事故上报企业应急救援指挥部责任人，公司总经理冯石是上报台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局责任人。负责人冯石接到事故报告后，应当立即启动公司事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失，并在1小时内以电话形式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告。

（2）报告事故应当包括下列内容：

①发生事故的单位概况

②事故发生的时间、地点以及事故现场的情况；

③事故的简要经过；

④事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。

⑤事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；

⑥其他应当报告的情况。

#### 3.3资源调配

事故应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。

应急救援指挥部通过运行车间和事故现场等渠道，系统全面地收集事故的基本情况，包括事故类别、影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时调配企业应急资源，指挥各应急救援小组尽快落实各自职责、任务和行动方案。

根据应急响应级别不同，应急指挥部直接或间接统一调配企业、车间应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急指挥机构支援。

#### 3.4信息公开

（1）信息公开原则

信息发布的原则：信息发布应当及时、准确、客观、全面。

（2）信息公开部门

事故信息由事故现场指挥部冯石及时、准确的向政府部门汇报，由政府部门向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息公开

（1）信息公开程序：各应急工作组配合应急指挥部拟定事故信息发布内容、方案，经应急领导指挥部审查后，及时采用适当方式发布信息，组织报道。应急救援指挥中心组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息发布工作。

（2）信息公开要求：事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（3）信息公开方式：信息发布的形式为新闻发布会、电视公告、广播、报纸、网络、手机短信、电话告知等。

#### 3.5后勤及财力保障

公司应急小组设有后勤保障组，确保应急物资及财力支持能及时供应。主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

### 4处置措施

#### 4.1处置原则

4.1.1处置原则

1）坚持以人为本的原则。把保障事故人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难与突发事件造成的人员伤亡和危害。

2）坚持依法规范的原则。依据有关法律、行政法规必须在应急工作领导小组的统一领导指挥下实施应急救援工作。

3）坚持自救互救、科学应对的原则。事故发生初期，应按照各自的应急预案及时组织抢救，并迅速组织遇险人员撤离事故区域，防止事故扩大；事故发生后，应保护好事故现场，迅速做好事故区域内的人员疏散和警戒工作。

4）坚持预防为主、事故应急与预防相结合的原则。按照建立健全应急机制的相关要求，做好应对事故与突发事件的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训与演练，做到常备不懈。

5）坚持通讯畅通原则。严格落实值班值守制度，确保通讯畅通。

4.1.2处置要求

1）现场工作人员立即采取措施处理，防止事故蔓延并迅速按照应急响应程序向应急指挥部总指挥报告，应急指挥部按照得到的事故情况启动应急预案。

2）应急队员按照应急处置程序穿戴好防护用品实施抢险救援，防止次生、衍生事故发生。

3）总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥(总指挥不在现场由副总指挥负责指挥)；发现事态无法控制时，应立即向上一级应急组织求救，并将事故发生的情况告知对方。

4）警戒人员依据可能发生的事故类别、危害程度级别，及时通知周围其他企业人员，联合现场其他人员对事故现场划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

5）救护人员应第一时间开展救护工作，如有需要立即将伤员送至医院。

6）派专人到离事故现场最近的路口等待并引导专业救援车辆到事故现场。

7）因燃烧会产生有毒气体，扑救人员要穿戴好防护用品，注意人身安全。

8）迅速把受伤人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。对呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给输氧气。

#### 4.2锅炉爆炸事故处置措施

1、岗位操作人员及时向车间、工段及相关人员汇报，通知全体人员安全撤离。

2、立即对锅炉进行紧急停炉，落实锅炉液位，并且停止所有锅炉上水，关闭分汽缸相关阀门，在操作室、现场的其它人员从安全通道迅速撤离。

3、必须穿戴好安全防护用品，如发生人员受伤立即通知救护小组进行人员抢救及现场处置等工作，并做好现场警戒工作。立即通知岗位及周边闲杂人员，迅速撤离至安全地点，清点人员后向上级汇报。

### 5应急保障

应急保障详见综合应急预案第5章节。

## 第六节 触电事故专项应急预案

### 1 适用范围

触电事故专项预案适用于本公司内因作业人员违反操作规程或设备故障发生的触电事故，与综合应急预案相衔接。

### 2 应急指挥机构与职责

见综合预案第2章节。

### 3 响应启动

#### 3.1 应急会议召开程序

发生触电事故后，立即组织现场人员进行处置，同时报告应急指挥部。应急指挥部召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级条件，作出响应启动的决策并宣布。若应急指挥部总指挥判断事故类别和等级符合本专项应急预案的响应级别，则启动本专项应急预案。

当触电事故导致其他危险事故时，由总指挥下令同时启动相关应急预案的命令。当突发事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

#### 3.2信息上报

（1）事故第一发现人是报警责任人，事故现场单位负责人是事故上报企业应急救援指挥部责任人，公司总经理冯石是上报台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局责任人。负责人冯石接到事故报告后，应当立即启动公司事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失，并在1小时内以电话形式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告。

（2）报告事故应当包括下列内容：

①发生事故的单位概况

②事故发生的时间、地点以及事故现场的情况；

③事故的简要经过；

④事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。

⑤事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；

⑥其他应当报告的情况。

#### 3.3资源调配

事故应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。

应急救援指挥部通过运行车间和事故现场等渠道，系统全面地收集事故的基本情况，包括事故类别、影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时调配企业应急资源，指挥各应急救援小组尽快落实各自职责、任务和行动方案。

根据应急响应级别不同，应急指挥部直接或间接统一调配企业、车间应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急指挥机构支援。

#### 3.4信息公开

（1）信息公开原则

信息发布的原则：信息发布应当及时、准确、客观、全面。

（2）信息公开部门

事故信息由事故现场指挥部冯石及时、准确的向政府部门汇报，由政府部门向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息公开

（1）信息公开程序：各应急工作组配合应急指挥部拟定事故信息发布内容、方案，经应急领导指挥部审查后，及时采用适当方式发布信息，组织报道。应急救援指挥中心组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息发布工作。

（2）信息公开要求：事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（3）信息公开方式：信息发布的形式为新闻发布会、电视公告、广播、报纸、网络、手机短信、电话告知等。

#### 3.5后勤及财力保障

公司应急小组设有后勤保障组，确保应急物资及财力支持能及时供应。主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

### 4处置措施

#### 4.1处置原则

4.1.1处置原则

1）坚持以人为本的原则。把保障事故人员的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少事故灾难与突发事件造成的人员伤亡和危害。

2）坚持依法规范的原则。依据有关法律、行政法规必须在应急工作领导小组的统一领导指挥下实施应急救援工作。

3）坚持自救互救、科学应对的原则。事故发生初期，应按照各自的应急预案及时组织抢救，并迅速组织遇险人员撤离事故区域，防止事故扩大；事故发生后，应保护好事故现场，迅速做好事故区域内的人员疏散和警戒工作。

4）坚持预防为主、事故应急与预防相结合的原则。按照建立健全应急机制的相关要求，做好应对事故与突发事件的思想准备、预案准备、物资和经费准备、工作准备，加强培训与演练，做到常备不懈。

5）坚持通讯畅通原则。严格落实值班值守制度，确保通讯畅通。

4.1.2处置要求

1）现场工作人员立即采取措施处理，防止事故蔓延并迅速按照应急响应程序向应急指挥部总指挥报告，应急指挥部按照得到的事故情况启动应急预案。

2）应急队员按照应急处置程序穿戴好防护用品实施抢险救援，防止次生、衍生事故发生。

3）总指挥根据事故报告立即到现场进行指挥(总指挥不在现场由副总指挥负责指挥)；发现事态无法控制时，应立即向上一级应急组织求救，并将事故发生的情况告知对方。

4）警戒人员依据可能发生的事故类别、危害程度级别，及时通知周围其他企业人员，联合现场其他人员对事故现场划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和交通疏导。

5）救护人员应第一时间开展救护工作，如有需要立即将伤员送至医院。

6）派专人到离事故现场最近的路口等待并引导专业救援车辆到事故现场。

#### 4.2触电事故处置措施

4.2.1低压触电处置措施

1、如果电源开关或插销在触电地点附近，应立即拉开开关或拔开插头。

2、如果触电地点远离电源开关，可使用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧子等工具切断电源。

4.2.2高压触电处置措施

1、立即拉电闸或通知变配电室停电。

2、戴上绝缘手套，穿好绝缘鞋，使用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开电源开关。救护人员在抢救过程中应保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

4.2.3抢救伤员

发生触电伤害后，在医护人员没有到来之前，应检查受伤者的伤势，心跳急呼吸情况，视不同情况采取不同的急救措施。

( 1)）如触电者呈一定的昏迷状态，还未失去知觉，或触电时间较长，则应让他静卧，保持安静，再旁看护，并及时打“120”急救电话。

(2）如触电者已失去知觉，但还有呼吸和心脏跳动，应使他舒适地静卧解开衣服，让他闻些氨水，或在他身上洒些冷水，摩擦全身，使他发热，天冷还要注意保温。同时，迅速请拨打“120”急救电话。

(3）如发现呼吸困难，或逐渐衰弱，并有痉挛现象，则应立即进行人工氧合-----即用人工的方法，以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

(4）如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止，也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合，进行紧急救护。同时迅速拨打“120”急救电话，请医生抢救。在等待医护人员到达之前，应坚持不懈地做下去，直到医生到达。对已恢复心跳的伤员，千万不要随意搬动，以防心室颤动再次发生而导致心脏停跳，应该等医生到达或等伤员完全清醒后再搬动。

4.2.4人员紧急疏散和撤离

在发生重大火灾事故，可能对企业区域内人群安全构成威胁时，必须在指挥部的统一指挥下，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同的事故，做出不同的具体规定，如疏散时机、范围、路线、方法和保障、组织指挥等。总的原则是疏散安全点处于当时是上风向方向及有毒气体扩散、火灾影响范围以外。对可能威胁到企业外的居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

在威胁员工生命安全或设备安全事故发生时，需要紧急撤离的情况，应按《平面布置及疏散救援路线图》所示，迅速到图示的最近的集合点，要注意风向。

各部门负责人或安全员负责清点本部门人员，向总指挥报告。各部门所接待的来访者，合同施工人员或用户，由各部门负责清点，门卫负责携带公司员工名册及来访人员登记，交现场总指挥、各部门核对。集合清点完毕后，在总指挥的指挥下，向安全区域疏散。

如引起媒体关注，由总指挥对外部发布信息。

撤离至离厂区事故发生地，上风区300米以外的安全地带。应注意不得占用消防道、救护车等救援车辆的通道，影响救护。

事故排除后，由现场总指挥确认无安全隐患后，下达可以重新进入工作区域指令，方可进入。

### 5应急保障

应急保障详见综合应急预案第5章节。

## 第七节 极端天气自然灾害事故专项应急预案

### 1 适用范围

极端天气灾害类型有：台风、雷电、暴雨（雪）、极端高（低）温、冰雹、冰冻、大雾等自然灾害事故；与综合应急预案相衔接。

### 2 应急指挥机构与职责

见综合预案第2章节。

### 3 响应启动

#### 3.1 应急会议召开程序

发生极端天气自然灾害事故后，立即组织现场人员进行处置，同时报告应急指挥部。应急指挥部召开应急会议，根据事故性质、严重程度、影响范围和可控性，结合响应分级条件，作出响应启动的决策并宣布。若应急指挥部总指挥判断事故类别和等级符合本专项应急预案的响应级别，则启动本专项应急预案。

当极端天气自然灾害事故导致其他危险事故时，由总指挥下令同时启动相关应急预案的命令。当突发事故发展态势进一步扩大时，可扩大应急响应，启动本公司综合应急预案。

#### 3.2信息上报

（1）事故第一发现人是报警责任人，事故现场单位负责人是事故上报企业应急救援指挥部责任人，公司总经理冯石是上报台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局责任人。负责人冯石接到事故报告后，应当立即启动公司事故相应的应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，较少人员伤亡和财产损失，并在1小时内以电话形式向台儿庄区应急管理局及台儿庄区发展和改革局报告。

（2）报告事故应当包括下列内容：

①发生事故的单位概况

②事故发生的时间、地点以及事故现场的情况；

③事故的简要经过；

④事故已造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施。

⑤事故的报告单位、报告时间、报告人和联系电话；

⑥其他应当报告的情况。

#### 3.3资源调配

事故应急救援工作应在统一指挥、统一领导、分级负责、分工协作的原则上，快速、有序、高效地实施各项应急救援措施。

应急救援指挥部通过运行车间和事故现场等渠道，系统全面地收集事故的基本情况，包括事故类别、影响范围、次生事故的危害性、所需应急救援力量和物资、专家支持等信息，及时调配企业应急资源，指挥各应急救援小组尽快落实各自职责、任务和行动方案。

根据应急响应级别不同，应急指挥部直接或间接统一调配企业、车间应急资源，应急资源不能满足要求时及时报请上一级应急指挥机构支援。

#### 3.4信息公开

（1）信息公开原则

信息发布的原则：信息发布应当及时、准确、客观、全面。

（2）信息公开部门

事故信息由事故现场指挥部冯石及时、准确的向政府部门汇报，由政府部门向新闻媒体通报事故信息。

（3）信息公开

（1）信息公开程序：各应急工作组配合应急指挥部拟定事故信息发布内容、方案，经应急领导指挥部审查后，及时采用适当方式发布信息，组织报道。应急救援指挥中心组织主要新闻媒体严格按照有关规定，做好信息发布工作。

（2）信息公开要求：事件发生的第一时间要向社会发布简要信息，随后发布初步核实情况、应对措施和防范措施等，并根据事件处置情况做好后续发布工作。

（3）信息公开方式：信息发布的形式为新闻发布会、电视公告、广播、报纸、网络、手机短信、电话告知等。

#### 3.5后勤及财力保障

公司应急小组设有后勤保障组，确保应急物资及财力支持能及时供应。主要负责跟踪并详细了解事故现场处置应急物资需求情况，及时向应急救援指挥领导小组汇报、请示，并根据指令供应应急救援物资；保证现场救援所需的各类生活物资和抢救物资及器材的供应；事故现场的照明；事故现场所需的物资、器材及车辆调度。

### 4处置措施

4.1地震处置措施

- 人员疏散。抢险救援组应立即按照应急预案和人员疏散、转移方案，组织全体职工疏散、转移至安全区域，防止强余震造成人员伤亡。在疏散、转移时，应采取必要的防护、救护措施。

- 抢救伤员。抢险救援组立即组织青壮年本着先救人、后救物的原则，就近组织开展自救互救，抢救被埋压人员；协助专业救援队搜救被埋人员。搜救被埋人员。后勤保障组组织医护人员开展救护工作，对需要救治的伤病员组织现场抢救，并帮助其迅速脱离危险环境；协助医疗救护组抢救伤病员、开展疾病预防和水源卫生监控等工作。

- 抢排险情。抢险救援组协助有关部门对震后破坏的供排水、供电、道路、基础设施进行抢排险，尽快恢复基础设施功能;组织力量配合有关部门尽快恢复供水、供电。协助公安、消防部队扑灭火灾和保护重点文档资料、重要设施。

- 安全保卫。抢险救援组尽快组织人力，加强治安管理和安全保卫工作，维护公共秩序。

4.2雷击处置措施

（1） 发生雷击事故后，抢险救援组将遇险人员迅速撤离危险地点。

（2）警戒疏导组负责维护现场，将获救人员转至安全地带。

（3）医疗救护组负责现场伤员的医疗抢救工作。根据伤员受伤程度，立即对受伤人员进行紧急处理和做好送往就近医院救治转运工作。

（4）后勤保障组保证应急处置的通讯、物资、设备和资金及时到位及后勤保障。妥善安置伤亡人员和接待伤亡人员的家属，按有关规定做好理赔工作。

（5）生产技术安全科收集事故资料，掌握事故情况，查明事故原因，评估事故影响程度和损失，分清事故责任并提出相应处理意见，提出防止事故重复发生的意见和建议，写出应急处置报告。

（6）人员全部疏散后，停工观察。根据观察结果，进行灾后恢复。

4.3防汛处置措施

1、在险情发生时，各部门负责人积极调配本部门人员，配合进行抢险救援。险情发生在夜间或休息日时，值班人员临时负责指挥，并及时通知防汛应急领导成员赶赴现场。

2、坚持以防为主，防抗结合的原则，针对受台风、暴雨等影响可能造成安全问题和重点部位进行的预查、预检、落实防御措施等工作。在主汛期前组织开展防汛检查，重点包括：

a） 组织准备防汛物资，并将相应物资摆放到位；

b） 检查污水井、排水沟、排水管是否有堆积物，并加以清除，保证排水畅通；

c） 检查配电室等重要机房是否有漏雨情况，若有发生应及时处理；

检查时应做到发现安全隐患，限期治理和整改。及时关注市、区发布的防汛预警讯息，加强对防御重点区域、重点设备的巡查。

3、房屋进水（包括配电室、厂房、办公楼等）时，立即用沙袋在门前做坝围挡，并组织向外排水；房屋局部严重漏雨，立即用篷布或塑料布对房顶进行局部覆盖。

4、汛期过后，做好地面清理工作，尤其是动力配线进行严格检查，避免发生人员伤亡。组织人员清洗现场、清理污泥、做好消毒清洗等卫生防疫工作等，为恢复经营创造条件。

4.4极端天气处置措施

当恶劣天气来临前一般会发生天气突变，乌云翻滚，开始刮风，气压降低，光线变暗，气温降低及强对流等异常气候现象，应急领导小组应每天收听天气预报，及时发布恶劣天气警报。

(1)当发生六级以上大风、暴雪天气等恶劣天气时，立即停止现场高空作业，撤离危险作业场所。

(2)当发生连降暴雨天气，地面严重积水，生活、办公区出现雨水倒灌现象，且暴雨无停止迹象时，应急领导小组组织所有人员撤离至公司附近的最高点。

(3)撤离应遵循“先撤人，后转移贵重物品、资料”的原则。并上报上级应急领导小组组长。

(4)生产作业现场出现雨水倒灌时，组织将人员转移至高处，迅速采用防汛沙袋将排水孔堵死。同时电话求助当地防汛指挥中心。

(5)高温天气时，施工现场要提供糖水、绿豆汤等防暑降温饮品及必要的防护用品和防暑药品，并每天对水杯、餐具进行高温消毒。高温期间实行午睡制度，每天中午停工休息，下午两点半后恢复施工以错开高温时段，增加高温作业、高空作业人员倒班频率，防止因疲劳作业发生危险。同时，全力加强后勤保障，对施工人员膳食进行合理调配，并妥善安排药品、饮品供应等相关防暑降温工作。同时，对高温条件下的作业场所，采取通风和降温措施。对露天作业集中和固定场所，搭设歇凉棚，防止热辐射，并经常洒水降温。

(6)中暑的诊断与抢救：因长时间的日光暴晒，或在高温环境下工作，出现大汗头晕、无动、口渴、眼花、心慌、四肢麻木、体温略升高、血压下降等症状。发现中暑病人：

1)迅速将患者移到阴凉通风处仰卧休息，揭开患者的衣扣、腰带。

2)能喝水时马上喝凉开水、淡盐水或糖水。

3)用冷湿毛巾包敷病人的头部和胸部，不断给其散风、吹凉。

4)病人呼吸困难时要进行人工呼吸。

5)病人昏迷不醒、高热时，应迅速送往医院治疗。

### 5应急保障

应急保障详见综合应急预案第5章节。

# 第三章 现场处置方案

### 1.生产车间火灾事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 |  | 火灾 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 |  | 车间电器线路老化，可燃物遇明火、高热等点火源可能引发火灾事故。危险程度高，引起火灾可造成人员伤亡和财产损失，可影响到周边设施、人员。 |  |  |
|  | 事故发生区域 |  | 生产车间 |  |  |
|  | 事故发生岗位 |  | 生产岗位 |  |  |
|  | 事故征兆 |  | 明火、烟雾、异味、异响、违章作业、违章动火等 |  |  |
|  | 事故可能发生时间 |  | 无季节性 |  |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 |  | 火灾事故可造成人员中毒和窒息、灼烫、停产、财产损失及环境污染等次生、衍生事故 |  |  |
| 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  |  |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |
| 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |  |
| 步 骤 |  | 处 置 |  |  | 负责人 |
| 报警 |  | 应急处置人员立即启动现场应急处置程序，进行现场处置，现场人员向公司应急办公室及生产运营部部长报告。 |  |  | 值班人员 |
|  |  | 若事故扩大无法有效控制，组长或现场人员可立即向消防部门（119）、卫生急救（120）、应急管理局、发展和改革局报警，请求外部救援力量支援。 |  |  | 应急小组组长 |
| 应急程序启动 |  | 组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关操作人员到事故现场集合，准备抢险作业。 |  |  | 应急小组组长 |
| 切断泄漏源 |  | 现场人员佩戴防毒面具等个体防护用品，在确保自身安全的条件下切断电源，关闭生产设备。 |  |  | 值班人员 |
| 人员疏散 |  | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）沿疏散路线撤离。 |  |  | 值长 |
| 灭火 |  | 抢险人员穿戴好安全帽、防毒面具、防静电工作服、耐高温手套、安全鞋等个体防护用品并确认有效，禁止穿钉鞋，禁止携带火种，如车间内电气设施、电缆线路发生火灾，应就近利用手提式干粉灭火器、干砂灭火，灭火器由下而上的由近而远的进行灭火扑救，尽量控制火势，为消防车到来争取时间；如润滑油、液压油等油品发生火灾，应采用手提式干粉灭火器进行扑灭，用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护救援人员；如包装材料等可燃物资发生火灾，可就近利用手提式干粉灭火器、消防水等灭火。 |  |  | 应急小组成员 |
| 人员灼烫处理 |  | 1、当人身着火时，若是衣服着火又不能及时扑灭，应迅速脱掉衣服，防止烧坏皮肤。若来不及或无法脱掉衣服时，应就地打滚，用身体压灭火种。切记不可跑动，否则风助火势，会造成严重后果。就地用水灭火，效果会更好。 2、若皮肤被烧伤，要防止感染。如果人身上着火，身体裸露部分如手、脸和颈部最易烧伤，此时伤者会本能地跑动，在场的人应立即将其按倒，用石棉布、棉衣、棉被等物覆盖，用水浸湿后效果更好。在用灭火器扑救时，注意不要对着面部。 |  |  | 应急小组成员 |
| 人员抢救 |  | 抢救时，抢救者佩戴防护口罩，在确认自身安全后，将中毒者及时转移到空气新鲜的地方。根据现场观察中毒症状，对中毒人员实施合理救治，必要时送至医院进一步治疗。中毒轻微者，如出现头疼、恶心、呕吐等症状的可直接送往就医院急救。中毒较重者，如出现失去知觉、口吐白沫等症状的应通知台儿庄区人民医院赶到现场急救。中毒已停止呼吸者，应在现场立即做人工呼吸，并通知台儿庄区人民医院赶到现场急救，人工呼吸做到医生认为可以停止时为止 |  |  | 应急小组成员 |
| 警戒 |  | 封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场 |  |  | 应急小组组长 |
| 接应救援 |  | 向公安消防、应急管理等有关部门报告灭灾情况，派出专人迎接消防车到现场。 |  |  | 应急小组组长 |
| 堵漏、洗消 |  | 火灾扑后应急队清理现场，驱散残留毒物和易燃气液，对火灾现场进行洗消 |  |  | 应急小组成员 |
| 注意事项 |  | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2）参加救援的人员穿戴好安全帽、防毒面具、防静电工作服、耐高温手套、安全鞋等个体防护用品并确认有效，禁止穿钉鞋，禁止携带火种，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）着火时，应使用雾状水和干粉灭火器进行灭火。 2）事故抢险过程中，应防止燃烧产生的火焰或有毒有害气体对人体产生烧伤、中毒等伤害，应急人员应按规定穿戴好安全防护用品，佩戴必要的防毒面具。 3）火灾发生后，应果断采取有关隔离措施，防止火势的蔓延，确保相邻设备的安全5.在恢复现场的过程中易存在潜在的危险，应根据现场的实际情况，制定相关的安全措施。 4）人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 5）现场人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 6）报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 4）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 5）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、消防、医疗等部门，以便及时救援。报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 6）发生灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 |  |  |  |
| 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |  |  |  |

### 2.配电室及生产车间电气设施触电事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 触电事故 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 电气设备也因天长日久易造成锈蚀和线路老化等原因易造成人员触电，危险程度：高，造成人员伤害，可影响到周边设施和作业人员。 |  |
|  | 事故发生区域 | 配电室、箱式变电器、升压站、用电设施区域 |  |
|  | 事故发生岗位 | 维修工、电气设施操作人员、电工 |  |
|  | 事故征兆 | 用电设备漏电及缆线绝缘老化等征兆。 |  |
|  | 事故可能发生时间 | 无季节性 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 触电事故造成人员伤亡并可能造成装置停电等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |
| 应急处置 | 1）触电急救的要点是抢救迅速，救护得法,切不可惊失措，束手无策，应立即切断电源，用绝缘体使触电者脱离带电体并把触电者转移到空气清新处解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，以免妨碍呼吸，如天气寒冷要注意保温，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。采取口对口人工呼吸、胸外心脏挤压法等方法。 2）脱离电源 （1）低压触电事故脱离电源方法： ①低压设备触电，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关、刀闸，拔除电源插头等； ②使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绝缘绳子等绝缘材料解脱触电者； ③可抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，切记要避免碰到金属物体和触电者的祼露身体； ④可用绝缘手套或用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者； ⑤救护人员也可站在绝缘物体上或干木板上，自身绝缘后进行救护； ⑥为使触电者脱离导电体，最好用一只手进行。 （2）落地带电导线触电脱离方法： 触电者触及断落在地的带电高压导线，在未明确线路是否有电，救护人员在做好安全措施（如穿好绝缘靴、戴好绝缘手套）后，才能用绝缘棒拨离带电导线。应将现场人员疏散到以导线落地点为圆心8米为半径的范围以外，以防跨步电压伤人。 3）现场急救 （1）当触电者脱离电源后，应根据触电者的具体情况，迅速采取对症救护。触电急救的原则应坚持迅速，就地，准确，坚持的原则。触电急救必须分秒必争，立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救，并坚持不断地进行，同时及早与医疗部门联系，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，不应放弃现场抢救，更不能只根据没有呼吸或脉搏擅自判定伤员死亡，放弃抢救。只有医生有权做出伤员死亡的诊断。 （2）触电者伤势不重，应使触电者安静休息，不要走动，严密观察并请医生前来诊治或送往医院。 （3）触电者失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应使触电者舒适、安静地平卧，周围不要围人，使空气流通，解开他的衣服以利呼吸。同时，要速请医生救治或送往医院。 （4）触电者呼吸困难、稀少，或发生痉挛，应准备心跳或呼吸停止后立即作进一步的抢救。 （5）如果触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即施行人工呼吸和胸外挤压，并拨打120速请医生诊治或送往医院。在送往医院途中，不能终止急救。 4）一旦发生人员触电，岗位责任人要及时通知公司应急小组，由公司应急小组拨打120并尽快将受伤人员送往就近医院救治。 |  |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1）参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2）参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，要严格佩戴个人防护器具（如绝缘靴、绝缘手套等），严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）触电急救必须分秒必争，并坚持不断地进行，同时及早与医疗部门联系，争取医务人员接替救治。在医务人员未接替救治前，不能放弃现场抢救。 胸外按压要以均匀速度进行，按压频率每分钟100-120次； 2）胸外按压与人工呼吸比例30:2，操作5个循环后，再次判断患者颈动脉搏动及呼吸(判断时间至少10s ）,如已恢复，计时，进行下一步生命支持。（如颈动脉搏动及呼吸未恢复，继续上述操作5个循环后再次判断)。 3）在脱离电源中，救护人员既要救人，也要注意保护自己。触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 3）事故现场悬挂“禁止送电”等相应警示牌。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |

### 3.配电室及生产车间电气设施电气火灾事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 电气火灾 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 电气设备、仪表电线、电缆老化或接触不良，长时间的使用、运转，检修或维护不到位，会造成电气短路、产生电火花，可能发生电气火灾事故。危险程度：高，造成人员伤亡、设备损坏、财产损失，可影响到周围设施和作业人员。 |  |
|  | 事故征兆 | 事故发生前可能会有浓烟和异味产生或设备检修和绝缘老化等征兆。 |  |
|  | 事故发生区域 | 配电室、箱式变电器、用电设施区域 |  |
|  | 事故发生岗位 | 维修工、电气设施操作人员、电工 |  |
|  | 事故可能发生时间 | 无季节性 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 火灾事故造成人员伤亡、触电并可能造成装置停电等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |
| 应急处置 | 1）运行中的电气设施发生着火事故时，值班人员应立即穿戴好安全帽、防毒面具、防静电工作服、绝缘手套、绝缘靴等个体防护用品并确认有效，禁止穿钉鞋，禁止携带火种，断开该变压器进、出线电源开关，根据现场情况采用干沙子和干粉灭火器进行灭火。发生火灾时要首先切断电源以免触电，避免电气设备与线路短路扩大。 2）火灾区域内电气设备由于受潮及烟薰，绝缘能力降低，拉开开关时要使用绝缘工具。 3）剪断电线时，不同线路应在不同部位剪断，以免发生两相或三相短路，架空线路在支持物件附近断开。 4）带电线接地时应设警戒区域，防止人员进入而触电。 5）使用干粉灭火器等，人与带电体保持必要安全距离。 6）未确定断电情况下，不得使用消防水进行灭火。 |  |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2）参加救援的人员穿戴好安全帽、防毒面具、防静电工作服、绝缘手套、绝缘靴等个体防护用品并确认有效，禁止穿钉鞋，禁止携带火种，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）着火时，应使用沙土、二氧化碳灭火器和干粉灭火器进行灭火。 2）事故抢险过程中，应防止燃烧产生的火焰或有毒有害气体对人体产生烧伤、中毒等伤害，应急人员应按规定穿戴好安全防护用品，佩戴必要的防毒面具。 3）火灾发生后，应果断采取有关隔离措施，防止火势的蔓延，确保相邻设备的安全，在恢复现场的过程中易存在潜在的危险，应根据现场的实际情况，制定相关的安全措施。 4）人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 5）现场人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 6）报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 7）事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织机关人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 4）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 5）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、消防、医疗等部门，以便及时救援。报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 6）事故现场悬挂“禁止送电”等相应警示牌。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |

### 厂区车辆伤害事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 车辆伤害 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 如果进出厂区的运输车辆有故障、司机驾驶不慎或违章驾驶、麻痹大意以及行人不注意规避等，都有可能导致车辆伤害事故。危险程度：中，可造成人员伤亡，对周边设施和作业人员也会产生一定影响。 |
|  | 事故征兆和因素 | 车辆速度较快或视线受影响时容易发生碰撞 |
|  | 事故发生区域 | 煤场、仓库及厂区道路 |
|  | 事故可能发生时间 | 无明显季节特征 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 车辆伤害事故可造成人员伤亡等次生、衍生事故 |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |
| 应急处置 | 1）厂区、道路等发生机动车伤害事故时，车辆应立即熄火、制动或采取其他措施对制动失效的车辆进行制动、防止再次滑行。应及时通知应急小组以组织救援人员到达现场，进行施救。 （2）当有人员被压埋在倾倒机动车下面或驾驶室内时，应立即采取千斤顶、起吊设备、切割等措施，将被压人员救出，在实施处置时，必须指定1名有经验的人员进行现场指挥，并采取警戒措施，防止机动车倾倒、挤压事故的再次发生。 （3）迅速将伤员脱离危险场地，移至安全地带。受伤人员如有骨折和开放性伤口与出血，应先止血和包扎伤口，再用夹板对骨折部位进行固定，然后送往医院。 （4）若伤员有断肢情况发生，应尽量用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。 2）发生厂内机动车火灾事故时，应立即组织人员灭火，在可能的情况下卸下车上货物，并及时通知应急小组以组织救援人员到达现场，进行施救。 （1）建立警戒区，划出警戒线，设立明显标志，以各种方式和手段通知警戒区内和周边人员迅速撤离，禁止一切车辆和无关人员进入警戒区。疏通事故现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。 （2）在急救过程中，遇有威胁人身安全的情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域，然后再采取急救措施。 （3）应采取措施抢救被困在车厢内或驾驶室内无法逃生的人员，并应立即使机车熄火，防止电气火灾的蔓延扩大。为防止车辆爆炸，被困人员除自救外，还应向消防部门求援，尽快扑灭火情。 3）在事故现场救援行动中，同时安排人员做好事故调查取证工作，以利于事故处理，防止证据遗失。 4）在救助行动中，救助人员应严格执行安全操作规程，配齐安全设施和防护工具，加强自我保护，确保抢救行动中的人身安全和财产安全。 |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）抢险时应注意观察周边情况，防止对伤员的二次伤害和对救援人员的伤害。 2）当发生车辆事故后，应先对休克、骨折和出血者进行处理，应先救命，后治疗。 3）重伤员运送应用担架，腹部创伤及脊柱损伤者，应用卧位运送，胸部伤者一般取卧位，颅脑伤者一般取仰卧偏头和侧卧位。 4）抢救失血者，应先进行止血；抢救休克者，应采取保暖措施，防止热损耗；抢救脊椎受伤者，应将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 保护好事故现场，等待事故调查组进行调查工作认真分析事故原因，收集保存事故有关证据和资料，采取有效措施，防止事故再次发生。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 - 人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备、照明器材等。 |  |
| 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201。 |  |  |

### 5.高处坠落事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 高处坠落 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 如果防护设施安装不规范，在检修作业中未注意安全管理及自我防护，很容易发生人员坠落和物体打击事故，造成人员伤害。危险程度高，造成人员伤亡，可影响到周围设施和作业人员。 |  |
|  | 事故征兆 | 高处作业时下方没有设隔离带；未办理高处作业审批、未有监护人员、未落实有关安全防护；作业人员精神状态不佳、疲劳作业；登高器具不安全牢靠、安全防护器具失效；高处设备检修平台不完善、存在隐患缺陷；安全带不定期检查或失效；大风、暴雨、暴雪等恶劣气候时登高 |  |
|  | 事故发生区域 | 检维修作业区域、生产装置巡检区域 |  |
|  | 事故可能发生时间 | 大风、雷电、雨、雪季节和冬季影响较大 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 高处坠落事故可造成人员伤亡等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |
| 应急处置 | 1、发生高处坠落事故后立即呼救，停止作业。现场人员立即报办公室，同时班组必须以最快捷的方法报告车间主管领导。根据现场情况启动应急预案。 2、救援小组依照预案组织安排人员立即赶往事故现场进行抢险救援。 3、现场人员及救援小组副组长迅速判断现场伤情，如人员受伤严重，立即拨打120急救电话，说明受伤人数，具体伤情，报明联系电话，并派专人在路口迎接。 4、救援小组组长根据现场情况，及时组织人员自救并设置警戒带，禁止无关人员进入，保护事故现场，将伤者迅速转移到安全地带。 5、高空坠落的人员救护： （1）伤员神智清晰时，应询问伤情，使其保持固定姿势，情绪稳定。 （2）采用现场急救物资，迅速对伤员初步止血、包扎、固定受伤部位。 （3）伤员发生休克现象，要保持其呼吸道畅通。如伤员有心跳，无呼吸，应迅速检查其呼吸道是否堵塞，立即进行人工呼吸。如有呼吸，但心跳停止，则应采用胸外心脏积压法，争取救援时间。 （4）在搬运和转送过程中，颈部和躯干不能前屈或扭转，而应使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免发生或加重截瘫。伤员上下担架应由3－4人分别抱住头、胸、臀、腿，保持动作一致平稳，避免脊柱弯曲扭动加重伤情。 （5）复合伤要求平仰卧位，保持呼吸道畅通，解开衣领扣。快速平稳地送医院救治。 6、人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 7、险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 |  |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 抢险时应注意观察周边情况，防止对伤员的二次伤害和对救援人员的伤害。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切忌对伤者盲目乱搬摇动。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 |  |  |
| 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |  |

### 6.生产车间、煤场等物体打击事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | - 物体打击 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | - 使用电动工器具的切割作业时，部件飞出造成的打击伤害。手锤、大锤等工具打击伤害。高处落物引起的打击伤害，物资库房货架等落物，旋转设备修后试运时转动部件飞出造成的打击伤害。危险程度：中，可造成人员伤亡，可影响到周围设施和操作人员。 |
|  | 事故征兆和因素 | - 设备检修作业时，没有设置警示隔离标识；操作人员野蛮操作或操作不当。备转动设备发生缺陷，检修人员无票作业。 |
|  | 事故发生区域 | - 生产车间、煤场等区域 |
|  | 事故可能发生时间 | 无明显季节特征 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 物体打击事故可造成人员伤亡等次生、衍生事故 |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |
| 应急处置 | - 一、一般伤口的处置措施 1）伤口不深的外出血症状，先用双氧水将创口的污物进行清冼，再用酒精消毒（无双氧水、酒精等消毒液时可用瓶装水冲洗伤口污物），伤口清洗干净后用纱布包扎止血。出血较严重者用多层纱布加压包扎止血，然后立即送往医务室进行进一步救治。 2）一般的小动脉出血，用多层敷料加压包扎即可止血。较大的动脉创伤出血，还应在出血位置的上方动脉搏动处用手指压迫或用止血胶管（或布带）在伤口近心端进行绑扎，加强止血效果。 3）大的动脉及较深创伤大出血，在现场做好应急止血加压包扎后，应立即通知医务室医护人员准备救护车，送往医院进行救治，以免贻误救治时机。 4）对出血较严重的伤员，在止血的同时，还应密切注视伤员的神志、皮肤温度、脉搏、呼吸等体征情况，以判断伤员是否进入休克状态。 - 二、骨折伤亡的处置措施 1）对清醒伤员应询问其自我感觉情况及疼痛部位。 2）观察伤员的体位情况：所有骨折伤员都有受伤体位异常的表现，这是典型的骨折症状。对于昏迷者要注意观察其体位有无改变，对清醒者要详细查问伤者的感觉情况，切勿随意搬动伤员。在检查时，切忌让患者坐起或使其身体扭曲，也不能让伤员做身体各个方向的活动。以免骨折移位及脱位加剧，引起或加重骨髓及脊神经损伤，甚至造成截瘫。 3）对于脊椎骨折的伤员，应刺激受伤部位以下的皮肤（例如腰椎受伤，刺激其胸部和上下腹部及腿脚皮肤作比较鉴别），观察伤员的反应以确定有无脊髓受压、受损害。搬运时应用夹板或硬纸皮垫在伤员的身下，搬运时要均匀用力抬起夹板或硬纸皮将伤者平卧位放在硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫或导致死亡。 4）对有脊椎骨折移位导致出现脊髓受压症状的伤员，如伤员不在危险区域，暂无生命危险的，最好待医务急救人员进行搬运。 5）对有手足大骨骨折的伤员，不要盲目搬动，应先在骨折部位用木板条或竹板片（竹棍甚至钢筋条）于骨折位置的上、下关节处作临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管，然后呼叫医务人员等待救援或送至医务室接受救治。 6）如有骨折断端外露在皮肤外的，切勿强行将骨折断端按压进皮肤下面，只能用干净的纱布复盖好伤口，固定好骨折上下关节部位，然后呼叫医务人员等待救援。 - 三、颅脑损伤的处置措施 1）颅骨损伤如导致颅内高压的症状有：昏迷、呕吐（呈喷射状呕吐）、脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，大小便失禁等。 2）颅底骨折或颞骨骨折的伤员不一定有昏迷、呕吐症状，但有脉搏或呼吸紊乱、瞳孔放大或缩小，鼻、眼、口腔甚至耳朵可有无色的液体流出，伴颅内出血者可见血性液体流出。 3）颅脑损伤的病员有昏迷者，首先必须维持呼吸道通畅。昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入气管，发生气道阻塞。对烦躁不安者可因地制宜的予以手足约束，以防止伤及开放伤口。 4）对于有颅骨凹陷性骨折的伤员，创伤处应用消毒的纱布覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，立即呼叫医务人员送往托克托区医院进行救治。 5）如受害者心跳已停止，应先进行胸外心脏按压。让受害者仰卧，头低稍后仰，急救者位于溺水者一侧，面对受害者，右手掌平放在其胸骨下段，左手放在右手背上，借急救者身体重量缓缓用力，不能用力太猛，以防骨折，然后松手腕（手不离开胸骨）使胸骨复原，反复有节律地（每分钟60～80次）进行，直到心跳恢复为止。 6）以上施救过程在救援人员到达现场后结束，工作人员应配合救援人员进行救治。 |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）抢险时应注意观察周边情况，防止对伤员的二次伤害和对救援人员的伤害。 2）对于由于坠落造成的物体打击伤害，在人员得到可靠救治后，应将现场设置隔离警示标识，以防止其他人员误入后造成伤害。 3）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 4）脊柱有骨折伤员必须硬板担架运送，勿使脊柱扭曲，以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重，造成或加重脊髓损伤。 5）抢救脊椎受的伤员，不要随便翻动或移动伤员。随意搬动、翻动伤员可能会产生如下二种后果：a、骨折端移位对脊髓造成进一步的压迫伤害而导致瘫痪b、骨折断端刺穿附近血管，造成出血性休克。 6）搬运伤员过程中严禁只抬伤者的两肩或两腿，绝对不准单人搬运。必须先将伤员连同硬板一起固定后再行搬动。 7）用车辆运送伤员时，最好能把安放伤员的硬板悬空放置，以减缓车辆的颠簸，避免对伤员造成进一步的伤害。 8）对于头部受到物体打击的伤员，检查中无发现头部出血或无颅骨骨折的伤员，如果当时发生过短暂性昏迷但很快又恢复意识，清醒后当时自觉无精神、神经方面症状的伤员，切勿掉以轻心而放松警觉。该类伤员必须送医院作进一步检查并应留院观察，因为这可能是严重脑震荡或硬脑壳撕裂出血的前兆。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 保护好事故现场，等待事故调查组进行调查工作认真分析事故原因，收集保存事故有关证据和资料，采取有效措施，防止事故再次发生。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 3）备齐必要的应急救援物资，如车辆、医药箱、担架、氧气袋、止血带、通讯设备、照明器材等。 |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |

### 生产车间、煤场等坍塌事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 坍塌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 煤场堆煤高度过高，如堆煤时堆垛疏松，堆取料时可能造成塌坍埋人事故；生产车间跨度大，如钢结构设计不合理，厂房坍塌可造成掩埋人员，造成人员的伤亡，危险程度高，造成人员伤亡，可影响到周围设施和作业人员。 |  |
|  | 事故征兆和因素 | 煤场堆煤高度过高，堆放不当、操作失误或自然灾害等容易引起坍塌 |  |
|  | 事故发生区域 | 生产车间、煤场等 |  |
|  | 事故可能发生时间 | 多发于夏冬的雨季和雪季 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 坍塌事故可造成人员伤亡、粉尘伤害等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |
| 应急处置 | （1）当现场发生坍塌事故时，目击者应高声呼救并切断现场供电，并拨打应急电话通知现场应急小组或应急负责人，同时也要通知离出事地点最近的管理人员。 （2）该管理人员应迅速赶到出事地点，根据事故情况迅速判断现场是否可能发生二次坍塌，除临时承担指挥应急抢救工作外，应再一次电话通知现场应急负责人及相关人员、现场救护人员马上赶到出事地点；电话通知时，应准确地说明事故地点、时间、受伤人数和受伤程度。 （3）应急负责人接到报告后应及时赶到现场负责救援工作，根据坍塌事故的不同情况采取不同的应急救援措施。 1）确定被埋人员的地点，选择适当的工具进行施救。 2）人员被救出后，如伤员大出血、昏迷、不能行动，情况严重时，应急负责人应在第一时间通知120请求支援，详细说明事故的地点、受伤人数、受伤的严重程序和性质；并安排应急人员引导120救护车直接开到出事地点，避免延误救治时间。 3）如伤员受伤较轻，且伤者能自由行动时，应要求受伤者不要乱动，果断送往医院进行全面检查和治疗。 4）如受伤者倒在危险部位或掉到危险部位自己不能行动时，除了要通知120外，应急抢险人员要先把受伤者转移到便于救治的地面、楼面或其他安全平台上。 （4）发生重伤或死亡的严重事故时，应急负责人应及时指派应急人员迅速对现场进行警戒，并维持秩序。发生坍塌的区域要马上停止所有作业，并由相关的负责人、班组长带作业人员离开作业面，不得在现场围观或逗留；并由应急人员对事故发生点进行看护。 （5）发生坍塌事故后，在120赶到前，现场人员根据现场实际情况进行必要的医疗处理。应先指导施救人员按正确的方法尽快把伤者转移到安全平台上进行急救。120赶到后，现场救组要尽量配合120医生进行急救。 （6）事故现场要有专人维持秩序，禁止人员围观，防止人多杂乱，引起围观人员或救援人员再受到伤害。 （7）事故发生后，要防止受伤者的亲属或朋友在情绪激动的情况下对伤者进行搂抱、翻转或晃动等动作，避免动作不当引起伤者骨折、窒息等二次伤害。 |  |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加坍塌事故应急救援，应急救援人员进入坍塌区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 抢险时应注意观察周边情况，防止对伤员的二次伤害和对救援人员的伤害。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）坍塌事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 坍塌事故中，涉及到较高的建筑物倒塌损坏的，应经环保部门和建筑部门检查并提出意见后，方可进行下一步修复工作。 （6）其他需要特别警示的事项 1）坍塌事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织机关人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 （7）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、消防、医疗等部门，以便及时救援。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |

### 8.锅炉、蒸汽管道等灼烫事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 灼烫 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 锅炉、烘缸、蒸汽管道等设施温度较高，在作业过程人员防护用品穿戴不齐，违章操作，容易引起高温烫伤，危险程度：中，造成人员伤害，对周围设施和人员也会产生一定影响。 |
|  | 事故征兆和因素 | 蒸汽意外泄漏、人员防护用品穿戴不齐，违章作业 |
|  | 事故发生区域 | 生产车间、锅炉房、蒸汽管道覆盖区域 |
|  | 事故可能发生时间 | 无明显季节特征 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 灼烫事故可造成人员伤亡等次生、衍生事故 |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2负责协助组长实施营救及后勤物资供应。 |  |
| 应急处置 | 1、皮肤灼烫伤，受伤人员或现场作业人员立即用大量清水冲洗（如果是热水烫伤，则之用常温清水冲洗）。如面积较大，应立即除去受伤人员衣物，使所有烧伤部位都能够得到及时冲洗。冲洗时水笼头不能直对受伤处，水压不能过高，避免造成皮肤脱落. 但伤处已经起泡并破了的, 不可浸泡, 以防感染。除去衣物时，可用剪刀将衣物剪开，避免皮肤脱落。冲洗时应尽可能长时间冲洗15分钟以上。 2、当人身着火时，若是衣服着火又不能及时扑灭，应迅速脱掉衣服，防止烧坏皮肤。若来不及或无法脱掉衣服时，应就地打滚，用身体压灭火种。切记不可跑动，否则风助火势，会造成严重后果。就地用水灭火，效果会更好。 3、若皮肤被烧伤，要防止感染。如果人身上溅上油类而着火，身体裸露部分如手、脸和颈部最易烧伤，此时伤者会本能地跑动，在场的人应立即将其按倒，用石棉布、棉衣、棉被等物覆盖，用水浸湿后效果更好。在用灭火器扑救时，注意不要对着面部。 4、发生灼烫事故后，现场处置的同时，要根据伤势严重情况，及时拨打急救电话120联系急救车辆或用现场车辆送医，拨打急救电话时要表述清楚伤者所处的大致地点，受伤害人数，受伤害类型，伤情严重程度，现场联系电话等信息；并派人到明显的路口接应急救车辆。 |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）在就地抢救的同时，应立即打120，告知发生事故的单位、地段、伤员情况，并派人员在路口接应“120”救援车。 2）如果局部烫伤点较脏和被污染时，可用肥皂水浸泡，但不能用力擦洗。 患处冷却后，用灭菌纱布或干净的布由覆盖包扎。包扎时要稍加压力，紧贴创伤面，不留空腔。 3）烫伤后出现水泡破裂，又有脏物时，可用生理盐水或冷开水冲洗，并保护创面，包扎时范围要大些，防止污染伤口。 注意：烫伤后不要用紫药水、红药水、消炎粉等药物。应敷烫伤膏。 4）发生灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |

### 9.进入有限空间作业人员中毒和窒息事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 急性中毒、缺氧窒息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 当工作人员进入有限空间作业，但没有采取有效、可靠的防范、试验措施或违章操作等进行工作时，会造成人员中毒窒息导致昏迷、休克，甚至死亡。危险程度：高，造成人员伤亡，对周边设施和作业人员也会产生一定影响。 |  |
|  | 发生区域 | 有限空间作业区域 |  |
|  | 事故征兆 | 人员眼睛灼热、流涕、呛咳、胸闷或头晕、头痛、恶心、耳鸣、视力模糊、气短、呼吸急促、四肢软弱乏力、意识模糊、嘴唇变紫等 |  |
|  | 事故可能发生时间 | 无季节性 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 事故可引起人员中毒和窒息、伤亡、停产等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |
| 应急处置 | （1）发现进入有限空间作业人员出现中毒窒息症状时，现场人员立即大声向附近人员呼救，救援人员应穿戴好空气呼吸器或防毒面具等个体防护用品并检查确认有效，在有监护人员和接应人员在场的情况下进入现场进行施救。 （2）救援人员进入较深的容器必须系上安全带，挂上长安全绳。 （3）对于由于缺氧导致人员窒息的事故，施救人员应先强制向空间内部通风换气后方可进入进行施救。 （4）救援人员下降到出事地点，伤员伤势重无法站立时，可用安全绳直接往上拉，救援人员可一边托着伤者，一边指挥上面的人拉安全绳的速度，同时保护伤者不被刮碰梯子、器壁，同时也要保护好自己的安全。 （5）其他人员在拉绳子的过程中，要使重心尽量往竖井中心移，用力要均匀，与下面的人员配合好，一定要注意不能碰伤伤员。 （6）受伤者被救出安全区域后，才能解下防护装备，医疗救护人员将受伤者移至通风良好的安全地带，解开衣领及腰带以利其呼吸及顺畅，检查判断中毒者的中毒情况： ①呼吸、心跳情况的判定：受伤人员如意识丧失，应在10s内，用看、听、试的方法判定伤员呼吸心跳情况。 ②看—看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 ③听—用耳贴近伤员的口鼻处，听有无呼气声音。 ④试—试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧（左或右）喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 若看、听、试结果，既无呼吸又无颈动脉搏动，可判定呼吸心跳停止。 （7）受伤者呼吸和心跳均停止时，应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施，进行就地抢救；步骤为：通畅气道→口对口（鼻）人工呼吸→ 胸外接压。 （8）伤员、施救人员离开现场后，工作人员应对现场进行隔离，设置警示标识，并设专人把守现场，严禁任何无关人员擅自进入隔离区内。 （9）在运送过程中，对于昏迷不醒的患者可将其头部偏向一侧，以防呕吐物误吸入肺内导致窒息； （10）对昏迷较深的患者不应立足于就地抢救，而应尽快送往医院，但在送往医院的途中人工呼吸绝不可停止，以保证大脑的供氧，防止因缺氧造成的脑神经不可逆性坏死。 |  |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 抢救人员进入危险区域以前必须佩戴防毒面具等防护用品，并检查其气密性。以免抢救人员也发生中毒窒息事故，造成更大的人员伤亡。必要时应给中毒窒息者戴上，并迅速把中毒窒息人员转移到具有新鲜风流的地方，静卧保暖。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）发生事故，及时设置警戒区，禁止无关人员进入，抢险时应注意观察周边情况，防止对伤员的二次伤害和对救援人员的伤害。 2）采取通风换气措施时，严禁用纯氧进行通风换气，以防止氧气中毒。 3）进行心肺复苏救治时，必须注意受害者姿势的正确性，操作时不能用力过大或频率过快。 4）事发地点属高空作业，施救人员应系好安全带，做好防坠落的安全措施 5）将中毒者移至通风空气新鲜处，应判断呼吸、心跳状况，中毒者呼吸未停或呼吸虽停但心脏还在跳动，应立即松解衣扣和腰带，清除中毒者口腔、鼻腔内的杂物使呼吸道保持畅通，并立即进行人工呼吸。若心脏跳动停止，应迅速进行胸外心脏挤压按摩，同时进行人工呼吸进行抢救，决不轻易放弃，要就地抢救，并尽快送往医院抢救。 6）在抢救中，急救人员一定要沉着、动作要迅速。在进行抢救的同时应立即通知医院救护人员到现场进行诊治。 7）在送往医院途中，使中毒者平躺，保持呼吸畅通，并继续实施人工急救。 8）所有未中毒人员必须接受医疗人员的判断，确定无中毒潜伏，复岗复班。 9）如遇中毒者，千万不可盲目施救，避免事态扩大，应查明原因做好防护后立即进行救护。 （3）现场自救和互救注意事项 切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |

### 10.生产车间机械伤害事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 机械伤害 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 机械设备与人体接触引起的碰撞、夹击、卷入等形式的伤害；危险程度：中，可影响到周边设施及作业人员 |  |
|  | 事故征兆和因素 | 多为违章操作、机械装备失灵等。 |  |
|  | 事故发生区域 | 使用机械设备的作业现场 |  |
|  | 事故发生岗位 | 机械设备操作人员 |  |
|  | 事故可能发生时间 | 无明显季节特征 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 事故可造成人员伤亡等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |
| 应急处置 | 一、轻伤： 1、立即关闭运转机械，保护现场，向应急小组汇报。 2、对伤者同时消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。 3、尽快将伤者送医院进行防感染和防破伤风处理,或根据医嘱作进一步检查。 二、重伤： 1、立即关闭运转机械，保护现场，及时向现场应急指挥小组及有关部门汇报，应急小组接到事故报告后，迅速赶赴事故现场，组织事故抢救。 2、立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化。如有断肢等情况，及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂纹的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品，不得在断肢处涂酒精、碘酒及其他消毒液。 3、迅速拨打120求救和送附近医院急救，断肢随伤员一起运送。 4、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。 |  |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1、当区域内发生机械伤害事故时，现场人员首先应将相关设备停车。对伤者进行急救，情况严重拨打120急救电话，送医院进行救治，同时汇报车间主管领导。 2、发现有人员被卡或受伤时要立即就近停止该设备。 3、对该设备进行反盘车，对被困人员进行解救，必要时联系人员对该设备解体,将被困人员解救。 4、检查受伤者伤害情况，进行止血，如有切断伤害，应寻找切断的部分，将其妥善保留。 5、及时拨打急救电话，并协助进行救治。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 3）巡检人员在开式齿轮或相关机械进行检查时，要保持安全距离，严禁戴手套触摸或用身体接触运转中的相关机械设备。 4）检修人员在对开式齿轮或相关机械进行检修时，必须和岗位人员联系并办理相应的工作票及工艺保安票。 5）设备的安全防护装置应保持齐全完好，如有损坏、缺失情况，立即修复。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |

### 11.煤场火灾事故现场处置方案

| 事故风险分析 |  | 事故类型 | 火灾事故 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 煤具有一定可燃性，遇明火、高热等点火源可能引发火灾事故。危险程度高，造成人员伤害、财产损失，可影响到周围设施、作业人员。 |  |
|  |  | 发生区域 | 煤场 |  |
|  |  | 发生岗位 | 现场作业人员 |  |
|  |  | 事故征兆 | 明火、烟雾、异味、违章动火等 |  |
|  |  | 事故可能发生时间 | 无季节性 |  |
|  |  | 可能引发的次生、衍生事故 | 火灾事故可造成人员中毒和窒息、灼烫及环境污染等次生、衍生事故 |  |
| 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |
| 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |
| 步骤 | 处 置 |  |  | 负责人 |
| 报警 | 应急处置人员立即启动现场应急处置程序，进行现场处置，现场人员向公司应急办公室及生产运营部部长报告。 |  |  | 现场值班人员 |
|  | 若事故扩大无法有效控制，组长或现场人员可立即向消防部门（119）、卫生急救（120）、区应急管理局、区发展和改革局报警，请求外部救援力量支援。 |  |  |  |
| 应急程序启动 | 组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关操作人员到事故现场集合，准备抢险作业。 |  |  | 班长 |
| 人员疏散 | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）沿疏散路线撤离。 |  |  | 应急小组组长 |
| 灭火 | 1.抢险人员穿戴好防毒面具、安全帽、防护眼镜、耐高温手套、安全靴等个体防护用品并检查确认有效，就近利用干粉灭火器、消防栓、消防沙箱等消防设施进行扑救。 2.首先应扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 3.条件允许情况下，组织力量对现场物料进行转移。 |  |  | 应急小组成员 |
| 人员抢救 | 抢救时，抢救者佩戴好防毒面具等防护用品，抢救者确认自身安全后，将中毒者及时转移到空气新鲜的地方。根据现场观察中毒症状，对中毒人员实施合理救治，必要时送至医院进一步治疗。中毒轻微者，如出现头疼、恶心、呕吐等症状的可直接送往就医院急救。中毒较重者，如出现失去知觉、口吐白沫等症状的应通知台儿庄区人民医院赶到现场急救。中毒已停止呼吸者，应在现场立即做人工呼吸，并通知台儿庄区人民医院赶到现场急救，人工呼吸做到医生认为可以停止时为止 |  |  | 应急小组成员 |
| 人员灼烫处理 | 1、当人身着火时，若是衣服着火又不能及时扑灭，应迅速脱掉衣服，防止烧坏皮肤。若来不及或无法脱掉衣服时，应就地打滚，用身体压灭火种。切记不可跑动，否则风助火势，会造成严重后果。就地用水灭火，效果会更好。 2、若皮肤被烧伤，要防止感染。如果人身上着火，身体裸露部分如手、脸和颈部最易烧伤，此时伤者会本能地跑动，在场的人应立即将其按倒，用石棉布、棉衣、棉被等物覆盖，用水浸湿后效果更好。在用灭火器扑救时，注意不要对着面部。 |  |  | 应急小组成员 |
| 警戒 | 封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场 |  |  | 应急小组组长 |
| 接应救援 | 向公安消防、应急管理等有关部门报告灭灾情况，派出专人迎接消防车到现场。 |  |  | 应急小组组长 |
| 堵漏、洗消 | 火灾扑后应急队清理现场，驱散残留物，对火灾现场进行洗消 |  |  | 应急小组成员 |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2）参加救援的人员穿戴好防毒面具、安全帽、防护眼镜、耐高温手套、安全靴等个体防护用品并检查确认有效，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）着火时，应使用雾状水和干粉灭火器进行灭火。 2）事故抢险过程中，应防止燃烧产生的火焰或有毒有害气体对人体产生烧伤、中毒等伤害，应急人员应按规定穿戴好安全防护用品，佩戴必要的防毒面具，正确使用正压式呼吸器。 3）火灾发生后，应果断采取有关隔离措施，防止火势的蔓延，确保相邻设备的安全，在恢复现场的过程中易存在潜在的危险，应根据现场的实际情况，制定相关的安全措施。 4）人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 5）现场人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 6）报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急救援指挥部应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织机关人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 4）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 5）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、消防、医疗等部门，以便及时救援。报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 6）发生灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 |  |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |  |

### 12.容器爆炸事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 |  | 容器爆炸事故 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 |  | 空压机储气罐设计不符合规范、材质不合格、未定期检验维护、安全附件失灵或人员违规超限操作等，可能导致容器爆炸事故。危险程度高，造成人员伤亡、设备损坏，可影响到周边装置和人员。 |  |
|  | 发生区域 |  | 生产车间 |  |
|  | 发生岗位 |  | 生产岗位 |  |
|  | 事故征兆 |  | 违章操作、未定期检验、超温超压、安全附件失灵等 |  |
|  | 事故可能发生时间 |  | 无季节性，高温季节较易发生 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 |  | 造成人员灼烫、伤亡，并可能造成生产中断等次生、衍生事故 |  |
| 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  |  |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
| 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |  |  |
| 应急处置 |  |  |  |  |
| 1）空压机储气罐发生容器爆炸事故，现场人员应速迅趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，沿避灾通道迅速逃离危险区，待撤到安全地点后立即上报现场负责人、应急小组，应急小组应立即组织抢险救援队员在可能情况下进行自救，及时指挥、引导员工按预定的线路、方法疏散、撤离事故区域，减少事故的损失，避免人员的伤亡。 2）若有人员受伤，应急小组应立即组织人员抢救伤员，拨打急救电话120，在救护车未到达前，应立即进行现场紧急救护，以减少伤员的痛苦，防止伤情的进一步加剧，并派专人护送伤员至医院，协助医院做好伤员的救护工作以保证伤员能够得到及时有效的救治。 3）事故发生后，迅速了解事故实际情况，充分考虑可能引起的连锁反应及影响，采取相应的必要措施；根据爆炸事故情况建立警戒区，无关人员不能进入现场，并在通往事故现场的道路上实行交通管制，以保证道路随时畅通无阻。 4）立即对现场周围可能加大火势或引起爆炸的危险品进行处理，必要时开启符合防爆要求的机械通风设施，以防止有爆炸危险气体的积聚。 5）迅速将警戒区内与事故应急处理无关的人员撤离，以减少不必要的人员伤亡，人员应向上风方向转移，明确专人引导和护送疏散人员到安全区，并在疏散或撤离的路线上设立哨位，指明方向，不要在低洼处滞留。 6）应急小组要查清是否有人留在警戒区内，以确定人员是否已全部到达安全区。 7）应急小组要保持清醒的头脑，沉着冷静，判断正确，防止二次爆炸，在确保安全情况下指挥抢险救灾，降低损失。 8）事故扑救完后，要成立事故调查组对事故进行调查，本着“四不放过”的原则进行处理，在未经事故调查组同意下严禁继续生产作业。 |  |  |  |  |
| 注意事项 |  | 1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员穿戴好防毒面具、安全帽、耐高温手套、安全鞋等个体防护用品并检查确认有效，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）发生事故，及时设置警戒区，禁止无关人员进入；严禁车辆通行和禁止一切火源，如禁止开关泄漏区电源。抢险时应注意观察周边情况，防止对伤员的二次伤害和对救援人员的伤害。 2）人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 3）人员报警时使用电话不允许在易燃易爆区域使用。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。进入现场人员应穿戴防静电服，不得携带火机、电话等。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织机关人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 4）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 5）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区发展和改革局、台儿庄区应急管理局、消防、医疗等部门，以便及时救援。报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 |  |  |
| 联系方式 |  | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |

### 13.锅炉爆炸事故现场处置方案

| 事故类型 |  | 锅炉爆炸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故的危害严重程度及其影响范围 |  | 锅炉爆炸后会形成强大的气浪冲击和大量沸水外溅，不仅使锅炉本体遭到毁坏，而且周围的设备和建筑物也会受到严重的破坏，危险程度高、造成人员伤害和设备事故，可影响到厂区其他设施作业人员。 |  |  |
| 发生区域 |  | 锅炉房 |  |  |
| 发生岗位（设备） |  | 蒸汽锅炉 |  |  |
| 事故征兆 |  | 看不到液位、液位计破损、设备损坏、突然停电、停水等；蒸汽管道未定期检验、违章操作、压力过高等。 炉内管爆漏征兆 （1）锅炉内有不正常泄漏响声，爆漏严重时，不严处向外喷炉烟或蒸汽。 （2）炉膛及烟道负压减小或变正，摆动幅度较大。 （3）水冷壁大面积爆漏时，可能造成锅炉灭火。 （4）水冷壁、省煤器、过热器爆漏时，给水流量不正常的大于主汽流量，锅炉汽压下降，汽温升高。 （5）爆漏侧烟气温度下降，爆漏处受热面后两侧烟温偏差增大。 （6）再热器爆漏时，再热器出口压力降低，机组负荷下降。 炉外管爆漏征兆 （1）有明显泄漏响声和蒸汽。 （2）高温高压蒸汽管道爆漏时看不到蒸汽，但声音巨大 |  |  |
| 事故可能发生时间 |  | 无季节性 |  |  |
| 可能引发的次生、衍生事故 |  | 泄漏事故造成人员灼烫、伤亡，并可能造成生产中断等次生、衍生事故 |  |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |  |
| 应急处置 | 处置 |  |  | 负责人 |
|  | 蒸汽管道爆炸： 1、发生蒸汽管道爆炸事故，现场人员应速迅趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，沿避灾通道迅速逃离危险区，待撤到安全地点后立即上报公司领导。 2、安全警戒组封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场，作好安全保卫工作。 3、蒸汽管路阀门、法兰若发生泄漏，立即停止生产，抢险人员佩戴相应个体防护器具，确定泄漏点，并做标记，设置警戒区。 4、如室内蒸汽泄漏时，应立即关闭室内供气阀门，迅速打开门窗，加强通风换气，待管路不再泄漏后，更换阀门、法兰垫。 5、具备堵漏条件后，检修人员进入现场实施堵漏。管路因锈蚀导致沙眼泄漏时，临时用管卡将其卡紧，条件允许情况下，更换管道或拆下管道移到车间外部进行焊接处理。 6、确定消防通道的畅通，专人负责接应消防、医院等外部应急救援力量。 7、如果发生蒸汽灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 运行方面的现场处置： （1）汇报班长; （2）泄漏不严重时,降低负荷,加大给水量,维持各参数,密切注意炉内燃烧情况, 做好申请停炉的准备。 （3）破坏严重,不能维持正常运行时,应紧急停炉,维持通风系统运行,以排除炉内烟气和蒸汽。 （4）停炉后应尽量维持汽包水位。 （5）根据检修要求采取消压放水等安全措施。 （6）抢修完毕后,恢复锅炉运行。 检修方面的现场处置： （1）停炉降压后,将锅炉燃烧室各部人孔门打开通风降温,并初步判断爆漏情况。 （2）降压放水后,将怀疑爆漏处炉墙保温拆除或炉内条件允许后进入锅炉内部,确定爆漏区域。 （3）组织抢修力量,准备抢修所需材料、工器具等,装设照明后,搭设脚手架或炉内升降平台。 （4）办理工作许可手续,仔细检查漏点及附近管子损伤情况,分析原因, 并决定抢修方案。 （5）对爆漏处进行抢修。 锅炉缺水：1.当通过水位计看不见水位时，应立即启动“叫水”程序：先关闭水位表水连管旋塞，再开启放水旋塞，观察水位表内是否有水位出现。如果看到水位从玻璃管（板）的上边缘下降，表明是轻微满水。如果只看到水向下流，而没有水位下降，表明是严重满水。如果此时，水位表的上部没有压力，只要水位不低于水连管孔，借助锅筒内的汽压就能将水位表内的水位升高，以至能够看到，表明是轻微缺水。如果经过“叫水”水位表内仍无水位出现，表明是严重缺水。 2.锅炉轻微满水时，应将给水自动调节器改为手动；部分或全部关闭给水阀门，减少或停止给水；并且相应减少燃料和送风，减弱燃烧；必要时可开启排污阀，放出少量锅水，使水位降到正常水位线，然后恢复正常运行。锅炉严重满水时，应采取紧急停炉措施。 3.锅炉轻微缺水时，应减少燃料和送风，减弱燃烧，并且缓慢地向锅炉进水，同时要迅速查明缺水的原因。例如，给水管、炉管、省煤器是否漏水或阀门是否开错等，待水位逐渐恢复到最低安全检查水位线以上后，再增加燃料和送风，恢复正常燃烧。锅炉严重缺水，以及一时无法区分缺水与满水事故时，必须紧急停炉而绝对不允许向锅炉进水。因为锅炉严重缺水后，钢板（管）已经过热，甚至烧红。如果盲目进水，使灼热的金属突然受到冷却，由于湿差极大，先遇水的部位急剧收缩而撕裂，当即发生爆炸事故。 蒸汽大量带水会降低蒸汽品质，发生水击振动，影响用汽设备的安全运行、造成人员伤亡和财产损失。 4、给水管道内水击时，①启用备用给水管道，继续向锅炉给水。如无备用管路时，应对故障管道采取相应措施进行处理。②开启管道上的空气阀，排出空气或蒸汽。③非沸腾省煤器内有可能产生蒸汽时，应改用旁路烟道。④检查给水泵和给水止回阀，使其正常工作。⑤保持给水温度均衡。 5.蒸汽管道内水击时，①开启过热器集箱和蒸汽管道上的疏水阀，进行疏水。②锅筒水位过高时，应适当排污，保持正常水位。③加强水处理工作，保证给水和锅水质量，避免发生汽水共腾。 6、省煤器内水击时，①开启空气阀，排净空气。②严格控制省煤器出口温，提高给水流速。③检修止回阀，使其正常工作。 7、⑴炉管破裂泄漏不严重且能保持水位，事故不至扩大时，可以短时间降低负荷维持运行，待备用炉启动后再停炉。 ⑵炉管破裂不能保持水位时，应紧急停炉，但引风机不应停止，还应继续给锅炉上水，降低管壁温度，使事故不致再扩大。 ⑶如因锅炉缺水，管壁过热而爆管时，应紧急停炉，且严禁向锅炉给水，这时应尽快撤出炉内余火，降低炉膛温度，降低锅炉过热的程度。 8、若因锅炉缺水，判断失误、盲目进水，会发生锅炉爆炸事故，此时（1）现场人员应迅速趴下，躲入墙体背后，以躲避冲击波，并防止热水、水蒸汽等烧伤。（2）沿避灾通道迅速逃离危险区，待撤到安全地点后立即上报公司领导。（3）发生爆炸后，现场人员应最大可能采取一切有效措施，阻止事故进一步扩大。（4）警戒组封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场，作好安全保卫工作。 9、救护队应查明现场有无人员烧伤、烫伤、中毒受伤人员，发现受伤人员应以最快的速度将伤员脱离现场，进行救护，严重者立即送往医院。 |  |  | 班长、 医疗后勤人员 |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）在就地抢救的同时，应立即打120，告知发生事故的单位、地段、伤员情况，并派人员在路口接应“120”救援车。 2）如果局部烫伤点较脏和被污染时，可用肥皂水浸泡，但不能用力擦洗。 患处冷却后，用灭菌纱布或干净的布由覆盖包扎。包扎时要稍加压力，紧贴创伤面，不留空腔。 3）烫伤后出现水泡破裂，又有脏物时，可用生理盐水或冷开水冲洗，并保护创面，包扎时范围要大些，防止污染伤口。 注意：烫伤后不要用紫药水、红药水、消炎粉等药物。应敷烫伤膏。 4）发生灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 |  |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |  |

### 14.淹溺事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 淹溺事故 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 水池处防护栏杆失效、无安全警示标志、人员违章作业等可能导致淹溺事故，对人员可能造成溺死。危险程度：中，造成人员伤亡，可影响到周围设施和作业人员 |
|  | 事故征兆和因素 | 水池处防护栏杆失效，无安全警示标志，违章作业 |
|  | 事故发生区域 | 水池区域 |
|  | 事故发生季节 | 无明显季节特征 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 淹溺事故可造成人员伤亡等次生、衍生事故 |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责事故抢险和人员营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |
| 应急处置 | （1）现场人员会水者下水施救时，尽可能脱去衣裤，尤其要脱去鞋靴，系上救生绳，迅速游到淹溺者附近。对筋疲力尽的淹溺者，救护者可从头部接近。对神志清醒的淹溺者，救护者应从背后接近，用一只手从背后抱住淹溺者的头颈，另一只手臂游向岸边。 （2）现场人员不会水时，立即用绳索、竹竿、木板等使溺水者握住后拖上岸，如落水者落水后晕迷或受伤，施救人员 （3）溺水者被抢救上岸后，立即清除口、鼻的泥沙、呕吐物等，松解衣领、纽扣、腰带等，并注意保暖，必要时将舌头用毛巾、纱布包裹拉出，保持呼吸道畅通。 （4）立即对溺水者进行控水（倒水），使胃内积水倒出。控水（倒水）方法：溺水者俯卧，救护者双手抱住溺水者腹部上提，或将溺水者放于救护者跪撑腿上，同时另一手拍溺水者后背，迅速将水控出。 （5）有呼吸（有脉搏）使溺水者处于侧卧位，保持呼吸道畅通。 （6）无呼吸（有脉搏）使溺水者处于仰卧位，扶住头部和下颚，头部向后微仰保证呼吸道畅通，进行人工呼吸，吹气时，用腮部堵住溺水者鼻孔，每3秒钟吹气一次。 （7）无呼吸（无脉搏）使溺水者处于仰卧，食指位于胸骨下切迹，掌根紧靠食指旁，两掌重叠，按压深度4-5厘米，每15秒吹气2次，按压15次。 （8）被救上岸的溺水者，在实施抢救时，立即拨打急救中心120电话，并协调车辆积极送往医院救治。 |  |
| 注意事项 | 1）现场自救 落水后不要心慌意乱，应保持头脑清醒。采取仰面位，头顶向后，口向上方，则口鼻可露出水面，此时就能进行呼吸。呼气宜浅，吸气宜深，则能使身体浮于水面，以待他人抢救。不可将手上举或挣扎，举手反而易使人下沉。 2）他救 救援时要注意，防止被淹溺者紧抱缠身而双双发生危险。如被抱住，应放手自沉，使淹溺者手松开，再进行救护。 3）抢救 溺水者救上岸后，首先清除口鼻淤泥、杂草、呕吐物等，并打开气道。再做控水处理(倒水)，时间不宜过长(1分钟即够)。并立即送医院救治。 |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |

### 15.起重伤害事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 | 起重伤害 |
| --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 | 起重作业人员未经过安全培训上岗、未定期进行定期检测和日常维护、违章操作或在吊运过程中操作不当、作业过程不采取相应防护措施等，可能造成脱钩砸人、钢丝绳断裂抽人、移动吊物撞人、钢丝绳挂人、滑车碰人、高空坠落等伤亡事故。危险程度高，造成人员伤亡，对周围设施和人员也会产生一定影响。 |
|  | 事故征兆和因素 | 多为违章操作、装备失灵等。 |
|  | 事故发生区域 | 使用起重设备的作业现场 |
|  | 事故可能发生时间 | 无明显季节特征 |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 | 造成人员伤亡并可能造成装置停产等次生、衍生事故 |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责,事故和营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |
| 应急处置 | - 1）起重机械起吊物品坠落或严重溜钩（溜车）措置措施 （1）故障发现人应首先切断设备电源，仔细检查故障设备情况，进行现场先期处理。 （2）小组成员必须穿戴绝缘靴、安全带等个人防护器具，携带抢险及维修工器具。 （3）如果起吊物发生坠落，用倒链或垫块进行稳固，防止起吊物发生倾覆伤及周围设备及人员。 （4）如果起吊物未发生坠落，钢丝绳及制动器、卷筒、减速机无故障时可使用倒链（起重量必须大于起吊物重量）起吊物安全放至地面；钢丝绳及制动器、卷筒、减速机故障时只能使用倒链把起吊物安全放至地面。在放置过程中动作应缓慢，认真观察设备异常情况并疏散周围人员。起吊物放置地面后做好稳固，防止发生倾覆。 （5）组织技术及安全人员迅速查明故障部位及原因，检修人员进行故障排除并做好维修记录，以作为今后修订处置方案的依据。 （6）故障排除后必须使用专用配重块进行试吊，合格后方可继续使用，严禁使用设备或起吊物进行试吊。 - 2）起重机械电器控制系统失灵或保护拒动处置措施 （1）故障发现人应首先切断设备电源，仔细检查故障设备情况，进行现场先期处理。 （2）如果引发起吊物发生坠落，用倒链或垫块进行稳固，防止起吊物发生倾覆伤及周围设备及人员。 （3）如果未引发起吊物坠落，可使用倒链（起重量必须大于起吊物重量）或用撬棍人工释放抱闸的方法把起吊物安全放至地面。在放置过程中动作应缓慢，认真观察设备异常情况并疏散周围人员。起吊物放置地面后做好稳固，防止发生倾覆。 （3）如果发生起升钩冲顶，用撬棍人工释放抱闸的方法将起升钩与卷筒之间的挤压力量释放。 （4）组织技术及安全人员迅速查明故障部位及原因，查找故障过程中应拆解负荷端电缆头，以防止起重机械误动引发事故，维修人员进行故障排除并做好维修记录，以作为今后修订处置方案的依据。 （5）故障排除后必须先进行空负荷试验（未接入负荷端线路），然后进行空载试验（接入负荷端线路），合格后方可继续使用运行。 - 3）起重机械大车（小车）车轮脱轨处置措施 （1）故障发现人应首先切断设备电源，仔细检查故障设备情况，进行现场先期处理。 （2）在行车轮脱落端上方合适位置选择吊点，用倒链将端梁固定，在未脱落端行车轮前后加装夹轨器，防止发生起重机械坠落事故。 （3）如果引发起吊物发生坠落，用倒链或垫块进行稳固，防止起吊物发生倾覆伤及周围设备及人员。 （4）如果未引发起吊物坠落，可使用倒链（起重量必须大于起吊物重量）或用撬棍人工释放抱闸的方法把起吊物安全放至地面。在放置过程中动作应缓慢，认真观察设备异常情况并疏散周围人员。起吊物放置地面后做好稳固，防止发生倾覆。 （5）组织技术及安全人员迅速查明故障部位及原因，维修人员进行故障排除时起重机两端必须用钢丝绳或倒链牵制，起重机械下方必须设置警戒线以防止发生起重机坠落事故，并做好维修记录，作为今后修订处置方案的依据。 （6）故障排除后必须先进行空载试验，合格后方可继续使用. |  |
| 注意事项 | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2） 参加救援的人员一定穿戴劳动防护用品，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）应急处置成员在处理过程中发现设备异常或其他险情应及时将情况上报给应急指挥救援指挥部，绝不能盲目处理，造成设备损坏事故扩大。 2）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域或场所后，再采取急救措施。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急救援指挥部应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 3）巡检人员在开式齿轮或相关机械进行检查时，要保持安全距离，严禁戴手套触摸或用身体接触运转中的相关机械设备。 4）检修人员在对开式齿轮或相关机械进行检修时，必须和岗位人员联系并办理相应的工作票及工艺保安票。 5）设备的安全防护装置应保持齐全完好，如有损坏、缺失情况，立即修复。 |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |

### 16.汽轮机系统火灾事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型 |  | 火灾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故的危害严重程度及其影响范围 |  | 汽轮机机头下方的压力油管道发生泄漏，喷射出来的汽轮机油溅到热网管线及主汽门，引发火灾，造成人员伤亡，对周围设施和人员也会产生一定影响。 |  |
|  | 事故征兆和因素 |  | 多为违章操作、装备失灵等。 |  |
|  | 事故发生区域 |  | 汽轮机发电车间 |  |
|  | 事故可能发生时间 |  | 无明显季节特征 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 |  | 造成人员伤亡并可能造成装置停产等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |
|  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责,事故和营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |  |
| 报警 |  | 应急处置人员立即启动现场应急处置程序，进行现场处置，现场人员向公司应急办公室及生产运营部部长报告。 |  | 值班人员 |
|  |  | 若事故扩大无法有效控制，组长或现场人员可立即向消防部门（119）、卫生急救（120）、应急管理局、发展和改革局报警，请求外部救援力量支援。 |  | 应急小组组长 |
| 应急程序启动 |  | 组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关操作人员到事故现场集合，准备抢险作业。 |  | 应急小组组长 |
| 切断泄漏源 |  | 现场人员佩戴防毒面具等个体防护用品，在确保自身安全的条件下切断电源，关闭生产设备。 |  | 值班人员 |
| 人员疏散 |  | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）沿疏散路线撤离。 |  | 生产运营部部长 |
| 灭火 |  | 抢险人员穿戴好安全帽、防毒面具、防静电工作服、耐高温手套、安全鞋等个体防护用品并确认有效，禁止穿钉鞋，禁止携带火种，润滑油、液压油等油品发生火灾，应采用手提式干粉灭火器进行扑灭，用喷水的方式使暴露于火灾的表面降温并保护救援人员；如包装材料等可燃物资发生火灾，可就近利用手提式干粉灭火器、消防水等灭火。 |  | 应急小组成员 |
| 人员灼烫处理 |  | 1、当人身着火时，若是衣服着火又不能及时扑灭，应迅速脱掉衣服，防止烧坏皮肤。若来不及或无法脱掉衣服时，应就地打滚，用身体压灭火种。切记不可跑动，否则风助火势，会造成严重后果。就地用水灭火，效果会更好。 2、若皮肤被烧伤，要防止感染。如果人身上着火，身体裸露部分如手、脸和颈部最易烧伤，此时伤者会本能地跑动，在场的人应立即将其按倒，用石棉布、棉衣、棉被等物覆盖，用水浸湿后效果更好。在用灭火器扑救时，注意不要对着面部。 |  | 应急小组成员 |
| 人员抢救 |  | 抢救时，抢救者佩戴防护口罩，在确认自身安全后，将中毒者及时转移到空气新鲜的地方。根据现场观察中毒症状，对中毒人员实施合理救治，必要时送至医院进一步治疗。中毒轻微者，如出现头疼、恶心、呕吐等症状的可直接送往就医院急救。中毒较重者，如出现失去知觉、口吐白沫等症状的应通知台儿庄区人民医院赶到现场急救。中毒已停止呼吸者，应在现场立即做人工呼吸，并通知台儿庄区人民医院赶到现场急救，人工呼吸做到医生认为可以停止时为止 |  | 应急小组成员 |
| 警戒 |  | 封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场 |  | 应急小组组长 |
| 接应救援 |  | 向公安消防、应急局等有关部门报告灭灾情况，派出专人迎接消防车到现场。 |  | 应急小组组长 |
| 堵漏、洗消 |  | 火灾扑后应急队清理现场，驱散残留毒物和易燃气液，对火灾现场进行洗消 |  | 应急小组成员 |
| 注意事项 |  | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2）参加救援的人员穿戴好安全帽、防毒面具、防静电工作服、耐高温手套、安全鞋等个体防护用品并确认有效，禁止穿钉鞋，禁止携带火种，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）着火时，应使用雾状水和干粉灭火器进行灭火。 2）事故抢险过程中，应防止燃烧产生的火焰或有毒有害气体对人体产生烧伤、中毒等伤害，应急人员应按规定穿戴好安全防护用品，佩戴必要的防毒面具。 3）火灾发生后，应果断采取有关隔离措施，防止火势的蔓延，确保相邻设备的安全5.在恢复现场的过程中易存在潜在的危险，应根据现场的实际情况，制定相关的安全措施。 4）人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 5）现场人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。 6）报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 4）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 5）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、消防、医疗等部门，以便及时救援。报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 6）发生灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |  |

### 17.酸碱罐泄漏灼烫事故现场处置方案

| 事故风险分析 |  | 事故类型 |  | 灼伤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事故的危害严重程度及其影响范围 |  | 酸碱管道发生泄漏，设备损坏，造成人员灼伤，对周围设施和人员也会产生一定影响。 |  |
|  |  | 事故征兆和因素 |  | 多为违章操作、装备失灵等。 |  |
|  |  | 事故发生区域 |  | 酸碱罐 |  |
|  |  | 事故可能发生时间 |  | 无明显季节特征 |  |
|  |  | 可能引发的次生、衍生事故 |  | 造成人员伤亡并可能造成装置停产等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 |  | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |
|  |  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责,事故和营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |  |
| 报警 |  |  | 应急处置人员立即启动现场应急处置程序，进行现场处置，现场人员向公司应急办公室及生产运营部部长报告。 |  | 值班人员 |
|  |  |  | 若事故扩大无法有效控制，组长或现场人员可立即向消防部门（119）、卫生急救（120）、应急管理局、发展和改革局报警，请求外部救援力量支援。 |  | 应急小组组长 |
| 应急程序启动 |  |  | 组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关操作人员到事故现场集合，准备抢险作业。 |  | 应急小组组长 |
| 切断泄漏源 |  |  | 现场人员佩戴防毒面具等个体防护用品，在确保自身安全的条件下切断电源，关闭生产设备。 |  | 值班人员 |
| 人员疏散 |  |  | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）沿疏散路线撤离。 |  | 生产运营部部长 |
| 堵漏 |  |  | 抢险人员穿戴好安全帽、防护面具、耐酸碱工作服等个体防护用品并确认有效，对泄漏的酸碱用消防沙进行围堵与吸附。管线泄漏关闭管线前后阀门，更换或维修泄漏点。罐体出现裂痕泄漏，应对泄漏的罐体内物料进行转移。 |  | 应急小组成员 |
| 人员灼烫处理 |  |  | 1将病人转移到安全地带，立即脱去或剪去污染衣裤或手套。 冲：将被烫的部位用流动的消防水冲洗彻底冲洗至少30分钟，再用5%硼酸溶液继续冲洗15分钟。溅入眼睛者：眼睑撑开，迅速用大量洁净水冲洗患眼约30分钟，然后再用5%硼酸溶液冲洗。 脱：在被灼伤的部位充分浸湿后，再小心地将灼伤表面的衣物去除，必要时可以利用剪刀剪开，如果衣物已经和皮肤发生沾黏的现象，可以让衣特暂时保留，此外，还必须注意不可将伤部的水泡弄破。 泡：继续将灼伤的部位浸泡在冷水中，以减轻伤者的疼痛感。。 盖：用干净的布类将伤口覆盖起来。 医：尽快送医院治疗。 |  | 应急小组成员 |
| 警戒 |  |  | 封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场 |  | 应急小组组长 |
| 接应救援 |  |  | 向公安消防、应急局等有关部门报告灭灾情况，派出专人迎接消防车到现场。 |  | 应急小组组长 |
| 堵漏、洗消 |  |  | 应急队清理现场，对残留的酸碱进行吸附后，环保处理。 |  | 应急小组成员 |
| 注意事项 |  |  | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2）参加救援的人员穿戴好安全帽、防护面具、防护手套、安全鞋等个体防护用品并确认有效，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 2）切记千万不可自行对灼伤人员涂抹其他任何药品，以免引起伤口感染和影响医疗人员的判断与处理 3）灼伤发生后，千万不要揉搓、按摩、挤压灼伤的皮肤，也不要急着用毛巾拭。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 4）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 5）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、消防、医疗等部门，以便及时救援。报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 6）发生灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |  |  |

### 18.脱硝剂泄漏灼烫事故现场处置方案

| 事故风险分析 |  | 事故类型 |  | 灼伤 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 事故的危害严重程度及其影响范围 |  | 脱硝剂发生泄漏，设备损坏，造成人员灼伤，对周围设施和人员也会产生一定影响。 |  |
|  |  | 事故征兆和因素 |  | 多为违章操作、装备失灵等。 |  |
|  |  | 事故发生区域 |  | 脱硫脱硝工段 |  |
|  |  | 事故可能发生时间 |  | 无明显季节特征 |  |
|  |  | 可能引发的次生、衍生事故 |  | 造成人员伤亡并可能造成装置停产等次生、衍生事故 |  |
| 应急组织与职责 |  | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急小组职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责对员工的日常专业教育、培训。 3、负责疏散引导和安全防护救护工作。 4、向上级汇报事故情况，发出救援请求。 |  |
|  |  | 应急小组成员职责： 1组长负责全面协调指挥工作，负责,事故和营救方案的制定工作。 2各成员根据分工进行抢险、自救和避灾。负责协助组长做好事故报警及事故处置工作，负责现场通讯联络及对外联系，负责现场救援及医疗救护工作，负责抢险救援物资和运输工作等。 |  |  |  |
| 报警 |  |  | 应急处置人员立即启动现场应急处置程序，进行现场处置，现场人员向公司应急办公室及生产运营部部长报告。 |  | 值班人员 |
|  |  |  | 若事故扩大无法有效控制，组长或现场人员可立即向消防部门（119）、卫生急救（120）、应急管理局、发展和改革局报警，请求外部救援力量支援。 |  | 应急小组组长 |
| 应急程序启动 |  |  | 组织现场无关人员立刻撤离到紧急集合点（重复数遍），通知相关操作人员到事故现场集合，准备抢险作业。 |  | 应急小组组长 |
| 切断泄漏源 |  |  | 现场人员佩戴防毒面具等个体防护用品，在确保自身安全的条件下切断电源，关闭生产设备。 |  | 值班人员 |
| 人员疏散 |  |  | 组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）沿疏散路线撤离。 |  | 生产运营部部长 |
| 堵漏 |  |  | 抢险人员穿戴好安全帽、防护面具、耐酸碱工作服等个体防护用品并确认有效，对泄漏的脱硝剂用消防沙进行围堵与吸附。管线泄漏关闭管线前后阀门，更换或维修泄漏点。罐体出现裂痕泄漏，应对泄漏的罐体内物料进行转移。 |  | 应急小组成员 |
| 人员灼烫处理 |  |  | 1将病人转移到安全地带，立即脱去或剪去污染衣裤或手套。 冲：将被烫的部位用流动的消防水冲洗彻底冲洗至少30分钟，再用5%硼酸溶液继续冲洗15分钟。溅入眼睛者：眼睑撑开，迅速用大量洁净水冲洗患眼约30分钟，然后再用5%硼酸溶液冲洗。 脱：在被灼伤的部位充分浸湿后，再小心地将灼伤表面的衣物去除，必要时可以利用剪刀剪开，如果衣物已经和皮肤发生沾黏的现象，可以让衣特暂时保留，此外，还必须注意不可将伤部的水泡弄破。 泡：继续将灼伤的部位浸泡在冷水中，以减轻伤者的疼痛感。。 盖：用干净的布类将伤口覆盖起来。 医：尽快送医院治疗。 |  | 应急小组成员 |
| 警戒 |  |  | 封锁现场，撤离群众，设立警戒线，维护现场 |  | 应急小组组长 |
| 接应救援 |  |  | 向公安消防、应急局等有关部门报告灭灾情况，派出专人迎接消防车到现场。 |  | 应急小组组长 |
| 堵漏、洗消 |  |  | 应急队清理现场，对残留的酸碱进行吸附后，环保处理。 |  | 应急小组成员 |
| 注意事项 |  |  | （1）佩戴个人防护器具方面的注意事项 1） 参加事故应急救援，应急救援人员进入事故区域时必须配备相应的防护用品及救援器材。 2）参加救援的人员穿戴好安全帽、防护面具、防护手套、安全鞋等个体防护用品并确认有效，严格遵守安全操作规程，防止二次伤害。 （2）采取救援对策或措施方面的注意事项 1）人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。 2）切记千万不可自行对灼伤人员涂抹其他任何药品，以免引起伤口感染和影响医疗人员的判断与处理 3）灼伤发生后，千万不要揉搓、按摩、挤压灼伤的皮肤，也不要急着用毛巾拭。 （3）现场自救和互救注意事项 1）切忌盲目进入现场，防止二次伤害。 2）切勿返回现场内取回贵重物品。 （4）现场应急处置能力确认和人员安全防护 1）事故发生后，应急小组应根据全公司的应急救援能力评估现场应急处置能力是否满足要求，如果不能满足要求，应急救援人员应撤出事故现场，等待专业救援力量。 2）应急救援人员必须采取可靠的安全防护措施后方可参加应急救援行动。 （5）应急救援结束后的注意事项 险情排除后，应组织人员对现场进行认真的检查，防止遗漏，再次造成事故。同时保护好现场，以便查清事故原因，吸取教训，制定防范措施。 （6）其他需要特别警示的事项 1）事故现场应当开辟应急抢险人员和车辆出入的专用通道和安全通道。 2）设立人员疏散区。根据事故的类别、规模和危害程度，在必要时，应当果断迅速的划定危险波及范围和区域，组织人员和物资安全撤离危险波及的范围和区域。 3）清理事故现场。针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气已经造成和可能造成的危害，迅速采取封闭、隔离、清洗等技术措施进行事故后处理，阻止危害的继续和环境的污染。 4）人员应定期参加培训、演练，以保证现场处置人员能及时、准确处置事故，人员在配戴防护用品应首先对防护用品可进行检查，以保证防护设施安全使用。 5）若事故进一步扩大，现场处置人员无法有效控制，应立即撤离并疏散周边人员至安全区域，杜绝一切点火源，并将事故情况上报台儿庄区应急管理局、台儿庄区发展和改革局、消防、医疗等部门，以便及时救援。报警时，须讲明着火地点、着火介质、火势、人员伤亡情况。 6）发生灼烫伤事故，要使用正确的方法在第一时间，用足够长的时间对伤者进行现场冲洗处置。并及时送往医院进行进一步检查救治。特别是眼部灼烫伤，在现场处置后一定要到医院进行处置检查，不可以凭感觉而耽误治疗，造成伤情加重。 |  |  |
| 联系方式 | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |  |  |

### 19.极端天气自然灾害事故现场处置方案

| 事故风险分析 | 事故类型和事故的危害严重程度及其影响范围 |  | 台风、雷电、暴雨（雪）、极端高（低）温、冰雹、冰冻、大雾等自然灾害 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 事故发生区域 |  | 全公司 |  |
|  | 事故发生岗位 |  | 各岗位 |  |
|  | 事故征兆 |  | 当恶劣天气来临前一般会发生天气突变，乌云翻滚，开始刮风，气压降低，光线变暗，气温降低及强对流等异常气候现象。 |  |
|  | 事故可能发生时间 |  | 冬季、夏季为多发季节 |  |
|  | 可能引发的次生、衍生事故 |  | 人员伤亡、设备设施损坏、财产损失等 |  |
| 应急组织与职责 |  | 应急小组： 组长：值长 成员：当班岗位人员 |  | 应急指挥机构职责： 1、全面负责救援工作，组织实施自救行动。 2、负责统一领导、指挥、协调各类紧急情况、事故的应急处置工作 3、负责组织调配现场应急物资的使用。 4、负责组织与外部应急力量、政府部门的联系。 5、负责应急信息、紧急情况的对内、对外发布工作。 |
| 应急处置 |  | - (1)当发生六级以上大风、暴雪天气等恶劣天气时，立即停止现场高空作业，撤离危险作业场所。 - (2)当发生连降暴雨天气，地面严重积水，生活、办公区出现雨水倒灌现象，且暴雨无停止迹象时，应急领导小组组织所有人员撤离至公司附近的最高点。 - (3)撤离应遵循“先撤人，后转移贵重物品、资料”的原则。并上报上级应急领导小组组长。 - (4)生产作业现场出现雨水倒灌时，组织将人员转移至高处，迅速采用防汛沙袋将排水孔堵死。同时电话求助当地防汛指挥中心。 - (5)高温天气时，施工现场要提供糖水、绿豆汤等防暑降温饮品及必要的防护用品和防暑药品，并每天对水杯、餐具进行高温消毒。高温期间实行午睡制度，每天中午停工休息，下午两点半后恢复施工以错开高温时段，增加高温作业、高空作业人员倒班频率，防止因疲劳作业发生危险。同时，全力加强后勤保障，对施工人员膳食进行合理调配，并妥善安排药品、饮品供应等相关防暑降温工作。同时，对高温条件下的作业场所，采取通风和降温措施。对露天作业集中和固定场所，搭设歇凉棚，防止热辐射，并经常洒水降温。 - (6)中暑的诊断与抢救：因长时间的日光暴晒，或在高温环境下工作，出现大汗头晕、无动、口渴、眼花、心慌、四肢麻木、体温略升高、血压下降等症状。发现中暑病人： - 1)迅速将患者移到阴凉通风处仰卧休息，揭开患者的衣扣、腰带。 - 2)能喝水时马上喝凉开水、淡盐水或糖水。 - 3)用冷湿毛巾包敷病人的头部和胸部，不断给其散风、吹凉。 - 4)病人呼吸困难时要进行人工呼吸。 - 5)病人昏迷不醒、高热时，应迅速送往医院治疗。 - 应急处置原则：坚持“以人为本"原则,切实把保护站内人员生命安全做为事故处置的首要任务,有效防止和控制事故危害蔓延扩大,千方百计把事故造成的危害和损失减少到最低限度。 - (1)事故发生后,现场人员应当迅速采取有效措施开展自救,互救工作。 - (2)主要负责人要按照相关规定,迅速组织抢救。 - (3)实施快速应急响应和快速处置原则,必须第一时间到达事故发生地,当班负责人也必须迅速到达。 |  |  |
| 注意事项 |  | 1、落实天气预报专人负责制度，及时传达天气预警信息。 2、遇雷雨天气时不要在大树下、屋檐下等危险地方避雨，强雷电天气尽量不要使用手机。 3、抢险救灾人员进行抢险时必须佩戴个人安全防护用品，听从指 挥，不冒险蛮干。 4、备侪必要的应急救援物资，如车辆、抽水设备、编织袋、担架、止血带、发电机、照明设备、具等。 5、及时检查施I现场各类安全措施、安全防护，出现问题及时予以纠正。 6、如事故发生在夜间，应迅速解决临时照明，以利于抢救，并避免扩大事故。 |  |  |
| 联系方式 |  | 本单位应急电话0632-6619056；台儿庄区应急管理局0632-6628900；台儿庄区人民医院0632-6618157，消防部门：119。台儿庄区发展和改革局0632-6611872；集团安全处0632-6619201 |  |  |

# 第四章 附件

## 1.生产经营单位概况

### 1.1单位基本情况

山东王晁煤电集团热电有限公司隶属于山东王晁煤电集团有限公司，是台儿庄区属国有热电企业，是王晁煤电集团煤炭、电力、机械、化工等多层增值产业链的关键环节。

公司自首台机组投产以来，一直承担着台儿庄开发区及台儿庄城区周边工业企业用热、城区居民供暖任务。公司创立于1996年，1999年实现并网发电，现有职工238余人。

公司拥有2×130t/h循环流化床锅炉（1×75t/h循环流化床锅炉备用），配套2×15MW机组。2×220t/h循环流化床锅炉（一用一备），配套35MW汽轮发电机组。（汽轮机30MW背压、发电机35MW）。代管百斯达化工1×65t/h炭黑尾气炉，配套7MW汽轮发电机组。

公司现已建成蒸汽管网5公里，向周边近20家工业用汽户供热并向台儿庄城区居民供暖，是《台儿庄经济开发区规划》的集中供暖和工业供热唯一热源。

### 1.2主要产能及生产工艺流程

1.2.1公司产能

公司主要产能见表1.2-1

表1.2-1  产能情况

| 序号 | 名称 | 运输条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年发电4.0093亿度 | 国家电网 |  |
| 2 | 年供热2729821（工业供汽和居民供暖） | 蒸汽管道 |  |

1.2.2生产工艺

1、2×130t/h循环硫化床锅炉+1×75t/h循环流化床锅炉(备用)+2×15MW抽凝式汽轮发电机组

燃煤由汽车运送至厂区干煤棚，经输煤系统由输煤皮带送至锅炉燃烧，经化水车间处理后的除盐水进除氧器除氧后，经给水泵进入省煤器预热，再进入锅炉加热成具有一定压力和温度的过热蒸汽，将化学能转变为热能，锅炉产生的蒸汽送汽轮机做功，汽轮机带动发电机将机械能转化为电能，电经配电装置由输电线路送入电网。做过功的乏汽从汽轮机排出对外供热。

燃烧产生的烟气进入尾部烟道，经脱硝、除尘、脱硫后经烟道送排气筒排入大气。锅炉炉底渣和除尘器捕集下来的灰进入除灰渣系统，锅炉灰渣采用干法分除方式。

燃煤锅炉除渣系统为在锅炉的冷渣器下部，设一套皮带输送机，锅炉底渣经冷渣器冷却后，由一级皮带式输机将渣转运到二级皮带式输机后进入储渣仓。项目设2座400 m3渣仓，渣仓顶部设有布袋除尘器和真空压力释放阀，渣仓底部排渣设施。

除灰采用正压浓相气力除灰系统，为方便燃煤灰的综合利用，设置1座1000m3灰库，用于储存燃煤灰。正压浓相气力除灰系统简述如下：在除尘器的每个灰斗下部，均配一套干灰输送泵，输送泵以压缩空气为动力，通过管道直接将飞灰输送到厂区灰库，不设任何中间环节。

2、1台65t/h炭黑尾气锅炉+1×B7背压式汽轮发电机组

炭黑尾气由山东百斯达化工有限公司炭黑生产线附属设施负责净化后，经加压、稳压，由尾气输送管道输送到锅炉炉膛进行燃烧。

助燃空气由送风机通过空气预热器引入的加热后的空气提供。经燃烧换热后的高温烟气经省煤器与高温空气预热器热交换后的烟气脱硝处理后引至超低排放的除尘脱硫系统(依托现有循环流化床锅炉的除尘脱硫设施)进行除尘脱硫，处理达标后与现有循环流化床锅炉的超低排放烟气一起通过DA001排气筒排放。

3、2×220t/h（一用一备）高温高压循环流化床锅炉+1×35MW背压式汽轮发电机组

燃煤主要是靠公路运输进厂，由汽车直接运进干煤棚，再经输煤系统送至锅炉燃烧，化学能转变成热能；产生的高温高压蒸汽送往汽轮机做功，热能转变成机械能；汽轮机带动发电机将机械能转化为电能，电经升压站升压后由35kV输电线路输出；做过功的部分蒸汽从汽轮机中抽取，将热能通过热力管网输送给热用户。

锅炉炉膛出口烟气经过热器，省煤器和空气预热器从锅炉尾部竖井下部引出，锅炉排出的烟气，经过钢板烟道由锅炉房引出进入除尘器，然后进入引风机、脱硫塔、湿式静电除尘器，然后送入排气筒DA002排入大气。

本项目采用SNCR+SCR脱硝系统，脱硫采用湿法石灰石-石膏法脱硫系统，除尘采用布袋除尘器+湿式静电除尘。为满足灰渣综合利用的要求，除灰系统采用干灰气力集中系统，将除尘器灰斗内的干灰集中至灰库，在灰库下装车运至综合利用单位。除渣系统采用机械除渣系统将渣输送至渣库，在渣库下装车运至综合利用单位。

图1.2-2  生产工艺流程图

### 1.3主要生产装置

主要生产设备见下表1.3-1。

表1.3-1 机组一览表

| 编号名称 | 汽轮机 | 发电机 |
| --- | --- | --- |
| 1#机组 | C12-8.83/0.98-I型 高压、抽凝 15MW功率、水冷闭式 | QF-15-2 |
| 2#机组 | C12-3.43/0.98-I型 中压、抽凝 15MW功率、水冷闭式 | QF-15-2 |
| 7MW炭黑尾气机组 | HG32/20/10 高压、背压式 额定功率7MW | QF-J7-2 |
| 35MW机组 | B30-8.83/0.981 高压 背压式 额定功率35MW | QF-35-2 |
| 18MW机组 | HNG40/40 高压 背压式 额定功率18MW | QF-J18-2 |

| 锅炉 | 对应汽机 | 对应发电机 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3号锅炉 YG-130/9.8-M1 | 1#C12-8.83/0.98-I型 2#C12-3.43/0.98-I型 HNG40/40 | QF-15-2 |  |
| 4号锅炉（备用） DMG-75/9.8-M1 |  | QF-15-2 QF-J18-2 | 母管制 |
| 5号锅炉 YG-130/9.8-M1 |  |  |  |
| 6号锅炉 JG-65/9.8-Q | HG32/20/10 | QF-J7-2 |  |
| 7号锅炉 TG-220/9.8-M12 | B30-8.83/0.981 | QF-35-2 |  |
| 8号锅炉 TG-220/9.8-M12 |  |  |  |

### 1.4原辅材料用量及运输

公司主要原辅材料情况见表1.4-1。

表1.4-1主要原辅材料情况一览表

| #### 原料名称 | #### 单位 | #### 年消耗量 | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 煤 | #### 万t/a | #### 31.26 | #### / |
| #### 石灰石 | #### t/a | #### 27000 |  |
| #### 15%氨水 | #### t/a | #### 1750 | #### 80m3、100m3储罐各1个 |
| #### 柴油 | #### t/a | #### 24 | #### 柴油储罐容积10m3 |
| #### 炭黑尾气 | #### 万m3/a | #### 9334.3 |  |
| #### 润滑油 | #### t/a | #### 1.8 |  |
| #### 硫酸 | #### t/a |  | #### 6m3储罐2个 |

### 1.5公司周边情况

山东王晁煤电集团热电有限公司厂区西侧为广进路；南侧为空地；东侧为山东百斯达化工有限公司；北侧为长安路；周边无重大危险源。

## 风险评估结果

对山东王晁煤电集团热电有限公司生产过程进行危险、有害因素分析辨识，存在火灾爆炸、容器爆炸、锅炉爆炸、触电、机械伤害、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、物体打击、灼烫、淹溺、坍塌、中毒和窒息等危险有害因素。

本单位事故风险评估结果汇总如下：

表2.1-1  主要危险、有害因素及其分布表

| 事故类型 岗 位 | 火灾爆炸 | 容器爆炸 | 锅炉爆炸 | 触电 | 机械伤害 | 车辆伤害 | 高处坠落 | 物体打击 | 淹溺 | 灼烫 | 起重伤害 | 坍塌 | 中毒和窒息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤储运设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |
| 燃油储运设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |
| 锅炉设备及其系统 | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ |
| 汽轮机设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  |
| 发电机电气设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 化学水处理设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |
| 水工（含消防）设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |
| 电除尘、脱硫脱硝设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ | √ |
| 除灰渣设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  |  |  |  | √ |
| 热工自动化设备及其系统 | √ |  |  | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  |

公司通过增加应急设施，完善安全生产管理体系等，公司基本可控初期事故，经过安全管理，风险处于基本可控范围。具体分析过程见本单位《山东王晁煤电集团热电有限公司生产安全事故风险评估报告》。

## 预案体系与衔接

预案的应急救援体系以立足内部救援为主，并与上级单位、地方政府及各专业救援机构进行有效沟通，满足事故类型的应急处置。本预案可作为上级应急指挥部门和专业救援机构对公司内生产安全事故实施救援时的重要参考。本公司预案与《台儿庄区生产安全事故应急预案》相衔接。

根据编制导则要求，结合本公司生产设施和储存设施的实际情况，本公司预案分为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案3个方面：

应急预案体系见下图：

综合应急预案

专项应急预案

一、特种设备事故专项应急预案

二、进入有限空间作业事故专项应急预案

三、中毒和窒息事故专项应急预案

四、火灾爆炸事故专项应急预案

五、锅炉爆炸事故专项应急预案

六、触电事故专项应急预案

七、极端天气自然灾害事故专项应急预案

山东王晁煤电集团热电有限公司生产安全事故应急预案

1.生产车间火灾事故现场处置方案

2.配电室及生产车间电气设施触电事故现场处置方案

3.配电室及生产车间电气设施电气火灾事故现场处置方案

4.厂区车辆伤害事故现场处置方案

5.高处坠落事故现场处置方案

6.生产车间等物体打击事故现场处置方案

7.生产车间、仓库等坍塌事故现场处置方案

8.锅炉、蒸汽管道等灼烫事故现场处置方案

9.进入有限空间作业人员中毒和窒息事故现场处置方案

10.生产车间机械伤害事故现场处置方案

11.煤场火灾事故现场处置方案

12.容器爆炸事故现场处置方案

13.锅炉爆炸事故现场处置方案

14.淹溺事故现场处置方案

15.生产车间起重伤害事故现场处置方案

16.汽轮机系统火灾事故现场处置方案

17.酸碱罐泄漏灼烫事故现场处置方案

18.脱硝剂泄漏灼烫事故现场处置方案

19.极端天气自然灾害事故现场处置方案

现场处置方案

图1-1   应急预案体系表

1、综合应急预案

从总体上阐述处理事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序。包括生产经营单位的应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。

2、专项应急预案

专项应急预案是生产经营单位为应对某一类型或某几种类型事故，或者针对重要生产设施、重大危险源、重大活动等内容而制定的应急预案。专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容。

3、现场处置方案

针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施，主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。现场处置方案根据风险评估及危险性控制措施逐一编制，做到了事故相关人员应知应会，熟练掌握，并通过应急演练，做到迅速反应、正确处置。

4、与政府部门应急预案衔接：启动公司级应急响应同时，或经分析研判若事故有进一步扩大趋势，或事故无法控制需请求外部救援力量救援等情况时，公司应急救援指挥部应立即向台儿庄区人民政府等有关政府部门报告，请求启动《台儿庄区生产安全事故应急预案》等政府部门的应急救援预案进行救援。

## 4.应急物资装备的名录或清单

| 应急设备、器材物资清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货名称 | 存货规格 | 存货单位 | 结存数量 |
| 消防服 |  | 套 | 6 |
| 防毒面具 |  | 个 | 42 |
| 消防斧 |  | 把 | 8 |
| 消防镐 |  | 把 | 1 |
| 警戒带 |  | 盒 | 2 |
| 急救担架 |  | 副 | 1 |
| 安全帽 |  | 个 | 10 |
| 防汛锨 |  | 把 | 20 |
| 消防锨 |  | 把 | 18 |
| 消防桶 |  | 个 | 4 |
| 正压式消防呼吸器 |  | 个 | 2 |
| 防汛袋 |  | 个 | 400 |
| 防汛沙袋 |  | 个 | 4 |
| 便携式洗眼器 |  | 个 | 2 |
| 应急电缆 |  | 盘 | 1 |
| 消毒液 |  | 瓶 | 26 |
| 防汛雨衣 |  | 套 | 15 |
| 消防带 |  | 盘 | 40 |
| 干粉式灭火器 | MFZ/ABC8A型 | 个 | 7 |
| 二氧化碳灭火器 | MT/7型 | 个 | 17 |
| 推车式二氧化碳灭火器 | MTT/2K型 | 个 | 2 |
| 急救药箱 |  | 套 | 3 |
| 耳塞 |  | 个 | 39 |
| 防尘口罩 |  | 个 | 18 |
| 防烫鞋 |  | 双 | 8 |
| 防烫手套 |  | 副 | 2 |
| 防烫服 |  | 套 | 2 |
| 防护手套 |  | 副 | 6 |
| 护肩 |  | 个 | 6 |
| 橡胶手套 |  | 副 | 7 |
| 10kv验电器 |  | 个 | 1 |
| 噪声测量仪 |  | 个 | 1 |
| 对讲机 |  | 部 | 3 |
| 伸缩型高压验电器 |  | 支 | 3 |
| 微型伸缩式声光验电器 |  | 支 | 3 |
| 钳形电流表 |  | 个 | 1 |
| 2500V摇表 |  | 个 | 1 |
| 500V摇表 |  | 个 | 1 |
| 35KV绝缘靴 |  | 双 | 3 |
| 35KV绝缘手套 |  | 副 | 1 |
| 便携式气体报警仪 |  | 台 | 2 |

## 5.有关应急部门、机构或人员联系方式

1）公司设24小时应急值守电话0632-6619056；

2）内部组织应急救援有关人员联系电话：

| 总指挥 | 冯石 | 总经理 | 18206379826 |
| --- | --- | --- | --- |
| 副总指挥 | 张旭东 | 副总经理 | 13863238001 |
|  | 张波 | 副总经理 | 18506375777 |
|  | 李玲伟 | 副总经理 | 15589221811 |
|  | 张勇 | 副总工程师 | 13963254646 |
| 医疗救护组组长 | 徐华 | 车间主任 | 13863294158 |
| 医疗救护组成员 | 龙发 | 副主任 | 13963254366 |
|  | 高凯 | 副主任 | 13806326335 |
| 抢险救援组组长 | 吕旭品 | 科长兼汽机专业工程师 | 13561115391 |
| 抢险救援组成员 | 谢显强 | 锅炉专业工程师 | 15906323238 |
|  | 张慧云 | 化水工程师 | 13589643488 |
|  | 李 洋 | 热控工程师 | 13562467471 |
|  | 孙晋亮 | 副科长 | 13963254465 |
|  | 孙启山 | 副科长 | 15266275646 |
| 通讯联络组组长 | 赵玉和 | 主任 | 15863206833 |
| 通讯联络组成员 | 王纯清 | 副主任 | 13561125067 |
| 警戒疏散组组长 | 龙平 | 科长 | 15006795729 |
| 警戒疏散组成员 | 张磊 | 副科长 | 13863212933 |
| 后勤保障组组长 | 王雷光 | 科长 | 13563280216 |
| 后勤保障组成员 | 王伟 | 副科长 | 13371107599 |

- 外部应急救援联系电话：

| 部门名称 | 电话号码 |
| --- | --- |
| 市政府值班室 | 0632-3314257 |
| 枣庄市应急管理局 | 0632-3313626 |
| 台儿庄区应急管理局 | 0632-6628900 |
| 消防（气防）报警电话 | 119 |
| 急救中心电话 | 120 |
| 台儿庄区人民医院 | 0632-6618157 |
| 台儿庄区发展和改革局 | 0632-6611872 |
| 集团安全处 | 0632-6619201 |
| 相邻企业 |  |
| 山东百斯达化工有限公司 | 15098291491 |

## 6.格式化文本

1）应急信息接收、处理单（式样）

| 值班人 | 信息接受时间 | 报警人 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 2）事故信息上报表（式样）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 邮 编 |  |  |
| 事故发生 的时间 | 年 月 日 | 事故发生的地点 |  |  |  |
| 直接经济损失 | （万元） | 损失工作日 |  | 从业人数 |  |
| 死亡人数 |  | 重伤人数 |  | 轻伤人数 |  |
| 事故类别 |  | 事故性质 |  | 事故类型 |  |
| 事故经过：（说明事故原因、起因物、致害物、不安全状态、不安全行为） |  |  |  |  |  |
| 单位负责人： 填表人： 单位电话： 上报日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

- 3）事故信息发布表（式样）

| 事故发生时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故发生地点 |  |  |  |  |
| 事故涉及规模 |  |  |  |  |
| 事故主要原因 |  |  |  |  |
| 人员伤亡情况 | 死亡（人） |  | 直接经济损失 |  |
|  | 重伤（人） |  |  |  |
|  | 轻伤（人） |  |  |  |
|  | 失踪（人） |  |  |  |
| 应急处置情况 |  |  |  |  |
| 当前恢复进度 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## 7.关键的路线、标识和图纸

7.1地理位置图

北

山东王晁煤电集团热电有限公司

### 7.2区域位置图

北

长安路

山东王晁煤电集团热电有限公司

山东百斯达化工有限公司

广进路

空地

### 7.3公司平面布置图

### 7.4应急疏散、救援路线图、紧急集合点及重点防护区

救援路线：        疏散路线：       紧急集合点：       重点防护区：

北

7.5事故影响范围图（500m）

7.6

北

附近医院位置及路线图

山东王晁煤电集团热电有限公司

台儿庄区人民医院

## 8.有关协议或备忘录

1）应急支援协议（备忘录）

| 序号 | 单 位 名 称 | 时 间 | 签 字 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2）修改或换页

| 序号 | 时间 | 修改或换页内容 | 执行人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 9.应急救援互助协议